## 封面
| 室内自动报警系统 |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人：
（单位盖章）

## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 室内自动报警系统 | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 消防控制室
1.2 | 火灾自动报警系统
1.3 | 气体灭火控制系统
1.4 | 防火门监控系统
1.5 | 余压监控系统
1.6 | 电气火灾监控系统
1.7 | 消防电源监控系统
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费
3.8 | 工程优质费
3.9 | 消纳费
3.10 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税销项税额
7 | 工程造价
8 | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 | [5 empty] | 第1页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消防控制室
1 | 030904012001 |  | 集中火灾报警控制器(联动型)，含电话主机、广播主机 | 1、火灾报警系统控制主机(落地)安装 2000点以下 2、集中火灾报警控制器(联动型) | 台 | 1.000
2 | 030904012002 |  | 应急照明控制器 | 1、火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 500点以下 2、应急照明控制器 | 台 | 1.000
3 | 030904016002 |  | 直流不间断电源（含蓄电池） | 1、消防报警备用电源安装 2、直流不间断电源（含蓄电池） 24V,100A | 套 | 1.000
4 | 030904015001 |  | 图形显示装置（含打印机） | 1、火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 2、图形显示装置（含打印机） | 台 | 1.000
5 | 030904009001 |  | 防火门监控主机 | 1、区域报警控制箱(壁挂式)安装 128点以下 2、防火门监控主机 | 台 | 1.000
6 | 030904009002 |  | 余压控制主机 | 1、区域报警控制箱(壁挂式)安装 128点以下 2、余压控制主机 | 台 | 1.000
7 | 030904009003 |  | 消防电源监控主机 | 1、区域报警控制箱(壁挂式)安装 128点以下 2、消防电源监控主机 | 台 | 1.000
8 | 030905001001 |  | 自动报警系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 2000点以下 | 系统 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 | [5 empty] | 第2页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
火灾自动报警系统
9 | 030904008001 |  | 消防模块箱 | 1、接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 700 2、消防模块箱 | 台 | 24.000
10 | 030904008002 |  | 总线隔离模块 | 1、单输入、单输出模块安装 2、总线隔离模块 | 个 | 80.000
11 | 030904008004 |  | 总线电话模块 | 1、单输入、单输出模块安装 2、总线电话模块 | 个 | 22.000
12 | 030904008005 |  | 输入/输出模块 | 1、单输入、单输出模块安装 2、输入/输出模块 | 个 | 154.000
13 | 030904008006 |  | 输入模块 | 1、单输入、单输出模块安装 2、输入模块 | 个 | 112.000
14 | 030904001001 |  | 智能式感温探测器 | 1、点型探测器安装 感温 2、智能式感温探测器 3、底座 | 个 | 57.000
15 | 030904006001 |  | 消防电话分机 | 1、通讯分机安装 2、消防电话分机 3、广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 | 部 | 23.000
16 | 030904001002 |  | 智能式光电感烟探测器 | 1、点型探测器安装 感烟 2、智能式光电感烟探测器 3、底座 | 个 | 1124.000
17 | 030904005001 |  | 智能型声光报警器 | 1、声光报警器安装 2、智能型声光报警器 | 个 | 90.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 | [5 empty] | 第3页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、接线盒安装 接线盒 暗装 4、金属接线盒
18 | 030904006002 |  | 智能型手动报警按钮及电话插孔 | 1、按钮安装 2、智能型手动报警按钮及电话插孔 3、接线盒安装 接线盒 暗装 4、金属接线盒 5、广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 | 个 | 91.000
19 | 030904003001 |  | 智能型消防栓报警按钮 | 1、按钮安装 2、智能型消防栓报警按钮 3、接线盒安装 接线盒 暗装 4、金属接线盒 | 个 | 205.000
20 | 030904007001 |  | 消防广播(扬声器) | 1、吸顶式扬声器 2、火灾应急广播扬声器 3、广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 | 个 | 176.000
21 | 030411004010 |  | 电源支线 NH-BV-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 NH-BV-2.5 | m | 7888.940
22 | 030411004011 |  | 电源干线 NH-BV-4 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 NH-BV-4 | m | 1674.780
23 | 030411004012 |  | 报警二总线支线 ZN-RVS-2x1.0 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 | m | 13489.453
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 | [5 empty] | 第4页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
导线截面(mm2以内) 1 2、报警二总线支线 ZN-RVS-2x1.0
24 | 030411004013 |  | 报警二总线干线 ZN-RVS-2x1.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2、报警二总线干线 ZN-RVS-2x1.5 | m | 847.373
25 | 030411004014 |  | 广播线 ZR-RVS-2x2.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、广播线 ZR-RVS-2x2.5 | m | 3355.164
26 | 030411004015 |  | 电话线 ZR-RVVP-2x1.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2、电话线 ZR-RVVP-2x1.5 | m | 4739.339
27 | 030408002001 |  | 控制电缆 NH-KVV-4x1.5 | 1、塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6 2、控制电缆 NH-KVV-4x1.5 | m | 3365.829
28 | 030411001013 |  | 配管 JDG20 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管 JDG20 | m | 5864.154
29 | 030411001014 |  | 配管 JDG25 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管 JDG25 | m | 566.004
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 | [5 empty] | 第5页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 030411001015 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20 | m | 15080.577
31 | 030411002004 |  | 防火金属线槽 MR300x150 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 2、防火金属线槽 MR300x150 | m | 27.181
32 | 030411002005 |  | 防火金属线槽 MR200x150 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 2、防火金属线槽 MR200x150 | m | 52.075
33 | 030411002006 |  | 防火金属线槽 MR150x100 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、防火金属线槽 MR150x100 | m | 252.295
34 | 030411002007 |  | 防火金属线槽 MR100x100 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、防火金属线槽 MR100x100 | m | 130.044
35 | 030411002008 |  | 防火金属线槽 MR100x50 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、防火金属线槽 MR100x50 | m | 227.866
36 | 030411002009 |  | 防火金属线槽 MR50x50 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120 2、防火金属线槽 MR50x50 | m | 145.353
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 | [5 empty] | 第6页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 030413001002 |  | 桥架支架 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、圆钢 3、扁钢 4、角钢 5、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 6、手工除锈 一般钢结构 轻锈 7、防火涂料 支架 第一遍 8、防火涂料 | Kg | 480.460
38 | 030905003001 |  | 防火卷帘门调试 | 1、防火控制装置调试 防火卷帘门 | 个 | 16.000
39 | 030905003002 |  | 消防风机调试 | 1、防火控制装置调试 消防风机调试 | 个 | 21.000
40 | 030905003003 |  | 电动防火门(窗)装置调试 | 1、防火控制装置调试 电动防火门(窗) | 个 | 2.000
气体灭火控制系统
41 | 030904009004 |  | 气体灭火控制器 | 1、区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下 2、气体灭火控制器 | 台 | 1.000
42 | 030904003002 |  | 应急启停按钮 | 1、按钮安装 2、应急启停按钮 3、接线盒安装 接线盒 暗装 4、金属接线盒 | 个 | 4.000
43 | 030904003003 |  | 手、自动控制转换开关及状态显示装置 | 1、按钮安装 2、手、自动控制转换开关及状态显示装置 3、接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 4.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 | [5 empty] | 第7页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4、金属接线盒
44 | 030904004001 |  | 电动警铃 | 1、消防警铃安装 2、电动警铃 | 个 | 4.000
45 | 030904005002 |  | 放气指示灯 | 1、声光报警器安装 2、放气指示灯 | 个 | 3.000
46 | 030904008007 |  | 输入模块 | 1、单输入、单输出模块安装 2、输入模块 | 个 | 9.000
47 | 030904008008 |  | 双输入双输出模块 | 1、多输入、多输出模块安装 2、双输入双输出模块 | 个 | 10.000
48 | 030904001003 |  | 智能式感温探测器 | 1、点型探测器安装 感温 2、智能式感温探测器 3、底座 | 个 | 6.000
49 | 030904001004 |  | 智能式光电感烟探测器 | 1、点型探测器安装 感烟 2、智能式光电感烟探测器 3、底座 | 个 | 3.000
50 | 030904005003 |  | 智能型声光报警器 | 1、声光报警器安装 2、智能型声光报警器 3、接线盒安装 接线盒 暗装 4、金属接线盒 | 个 | 4.000
51 | 030411004016 |  | 信号线 ZN-RVS-2x1.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2、信号线 ZN-RVS-2x1.5 | m | 537.636
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 | [5 empty] | 第8页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
52 | 030411004017 |  | 电源线 NH-BV-1.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 NH-BV-1.5 | m | 198.914
53 | 030411004018 |  | 钢瓶控制线 NH-BV-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 NH-BV-2.5 | m | 289.978
54 | 030411004019 |  | CAN通讯线 ZR-RVSP-2x1.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2、CAN通讯线 ZR-RVSP-2x1.5 | m | 45.963
55 | 030411001016 |  | 配管 JDG20 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管 JDG20 | m | 411.472
56 | 030411001017 |  | 配管 JDG25 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管 JDG25 | m | 64.588
防火门监控系统
57 | 030904009005 |  | 防火门监控分机 | 1、区域报警控制箱(壁挂式)安装 128点以下 2、防火门监控分机 | 台 | 1.000
58 | 030904008009 |  | 常闭防火门监控模块 | 1、单输入、单输出模块安装 2、常闭防火门监控模块 | 个 | 120.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 | [5 empty] | 第9页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
59 | 030507001001 |  | 门磁开关 | 1、入侵探测器安装(室内外、周界) 门磁开关、窗磁开关、紧急脚踏开关、紧急手动开关 有线 2、门磁开关 | 套 | 120.000
60 | 030411004020 |  | 电源线 NH-BV-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 NH-BV-2.5 | m | 2668.996
61 | 030411004021 |  | 通信线 NH-RVS-2x1.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2、通信线 NH-RVS-2x1.5 | m | 1334.498
62 | 030411001018 |  | 配管 JDG25 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管 JDG25 | m | 1147.445
63 | 030905001002 |  | 防火门系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 128点以下 | 系统 | 1.000
余压监控系统
64 | 030503003001 |  | 控制器 | 1、压差控制器 2、余压控制器 | 台 | 12.000
65 | 030411004022 |  | 通信线 NH-RVS-2x1.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2、通信线 NH-RVS-2x1.5 | m | 2619.051
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 | [5 empty] | 第10页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
66 | 030411001019 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20 | m | 808.920
电气火灾监控系统
67 | 030904002001 |  | 一体式探测器，含剩余电流互感器、温度传感器 | 1、点型探测器安装 感温 2、一体式探测器，含剩余电流互感器、温度传感器 | 个 | 33.000
68 | 030411004023 |  | 通信线 NH-RVS-2x1.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2、通信线 NH-RVS-2x1.5 | m | 1200.000
69 | 030905001003 |  | 电气火灾监控系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 64点以下 | 系统 | 1.000
消防电源监控系统
70 | 030904008010 |  | 消防电源监控模块 | 1、单输入、单输出模块安装 2、消防电源监控模块 | 个 | 34.000
71 | 030411004024 |  | 通信线 NH-RVS-2x1.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2、通信线 NH-RVS-2x1.5 | m | 500.000
72 | 030411004025 |  | 电源线 NH-BV-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 NH- | m | 1000.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 | [5 empty] | 第11页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
BV-2.5
73 | 030411001020 |  | 配管 JDG25 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管 JDG25 | m | 68.000
74 | 030905001004 |  | 消防电源监控系统调试 | 1、自动报警系统装置调试 64点以下 | 系统 | 1.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
75 | SGXCWDHLSZDWD007 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000000
76 | SGWDZM007 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000000
77 | SGBD007 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000000
78 | FCJZLSSGFHP007 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000000
79 | YBYL007 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000000
| AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
80 | 031302001004 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) |  | 项 | 1.000000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 | [5 empty] | 第12页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
81 | 031301010004 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000000
82 | 031301011004 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000000
83 | 031301017004 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000000
84 | 031302003004 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000000
85 | 031302007004 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000000
86 | JTGCSGZJF004 |  | 交通干扰工程施工增加费 |  | 项 | 1.000000
87 | DXGXJCJXF004 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000000
88 | 031301018004 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | QTCSF |  | 其他措施项目费
1.1 | 粤031302008004 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
1.2 | 031302002004 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
1.3 | 粤031302009004 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 室内自动报警系统 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内自动报警系统 |  |  |  |  | 第1页, 共8页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 0.019
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 323738.324
3 | 01010011 |  | 圆钢 |  | kg | 38.437
4 | 01030035-0002 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 164.490
5 | 01130003 |  | 扁钢 |  | kg | 105.701
6 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 1.570
7 | 01130080 |  | 镀锌扁钢 40×4 |  | kg | 3.150
8 | 01210045 |  | 角钢 |  | kg | 360.345
9 | 01290245 |  | 镀锌钢板 2.5 |  | m2 | 12.230
10 | 02070270 |  | 橡皮垫 2mm |  | m2 | 0.020
11 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 92.789
12 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 8.173
13 | 02270030 |  | 白布 宽900 |  | m | 72.870
14 | 02350050 |  | 尼龙线卡 |  | 十套 | 155.000
15 | 03010115 |  | 镀锌自攻螺钉 | M4～6×20～35 | 十套 | 97.280
16 | 03010129 |  | 自攻螺钉 M4×30 |  | 十套 | 10.180
17 | 03010205 |  | 木螺钉 M6×30 |  | 十套 | 4.600
18 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 743.101
19 | 03010250 |  | 木螺钉 M6×100 |  | 十套 | 12.160
20 | 03010290 |  | 半圆头螺丝 | M6～12×12～50 | 十套 | 0.410
21 | 03011390 |  | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 十套 | 87.655
22 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 609.088
23 | 03011590 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 4.896
24 | 03011595 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 102.994
25 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 33.468
26 | 03013031 |  | 膨胀螺栓 M6 |  | 十套 | 9.792
27 | 03013041 |  | 膨胀螺栓 M8 |  | 十套 | 2.060
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内自动报警系统 |  |  |  |  | 第2页, 共8页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
28 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 7.756
29 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 671.617
30 | 03014101 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN25×1.5 | 十套 | 28.521
31 | 03014271 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 | 96.958
32 | 03014291 |  | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  | 十套 | 88.555
33 | 03131061 |  | 尼龙砂轮片 φ100 |  | 片 | 1.000
34 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 14.059
35 | 03135001-0002 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 15.375
36 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 0.315
37 | 03135231 |  | 焊片 φ3.5 |  | 个 | 360.000
38 | 03136171 |  | 松香焊锡丝 φ2.3 |  | kg | 1.200
39 | 03137011 |  | 焊锡 |  | kg | 1.920
40 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 36.669
41 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 131.436
42 | 03139001 |  | 冲击钻头 φ8 |  | 个 | 12.272
43 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 67.872
44 | 03139151 |  | 合金钢钻头 φ3 |  | 个 | 6.080
45 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 404.172
46 | 03139321 |  | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.144
47 | 05050050-0001 |  | 胶合板 2440×1220×3 |  | m2 | 40.960
48 | 13010050-0001 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 27.835
49 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.961
50 | 13010510 |  | 调和漆 |  | kg | 2.100
51 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 8.633
52 | 13050070 |  | 防锈漆 |  | kg | 1.740
53 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 1.441
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内自动报警系统 |  |  |  |  | 第3页, 共8页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
54 | 13050395 |  | 防火涂料 |  | kg | 2.498
55 | 13050470 |  | 钢结构厚型防火涂料 |  | kg | 104.410
56 | 14030040-0002 |  | 汽油 综合 |  | kg | 332.397
57 | 14030047 |  | 汽油 70～90# |  | kg | 3.140
58 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 28.316
59 | 14350200 |  | 防火涂料稀释剂 |  | kg | 0.432
60 | 14350360 |  | 酒精 |  | kg | 1.490
61 | 14350690 |  | 洗涤剂 |  | kg | 0.070
62 | 14410040 |  | 801胶 |  | kg | 12.230
63 | 14410230 |  | 硅酮中性密封胶 300ml |  | 支 | 1.760
64 | 14410580-0001 |  | 万能胶 1kg/瓶 |  | kg | 8.800
65 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  | kg | 12.712
66 | 17250020 |  | 塑料异型管 D5 |  | m | 202.525
67 | 23370100-0001 |  | 智能式感温探测器 |  | 个(对) | 63.000
68 | 23370100-0002 |  | 智能式光电感烟探测器 |  | 个(对) | 1127.000
69 | 23370100-0003 |  | 一体式探测器，含剩余电流互感器、温度传感器 |  | 个 | 33.000
70 | 23390005-0001 |  | 智能型声光报警器 |  | 个 | 94.000
71 | 23390005-0002 |  | 放气指示灯 |  | 个 | 3.000
72 | 23390025-0001 |  | 电动警铃 |  | 个 | 4.000
73 | 23390370-0001 |  | 防火门监控主机 |  | 台 | 1.000
74 | 23390370-0002 |  | 余压控制主机 |  | 台 | 1.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内自动报警系统 |  |  |  |  | 第4页, 共8页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
75 | 23390370-0003 |  | 消防电源监控主机 |  | 台 | 1.000
76 | 23390370-0004 |  | 气体灭火控制器 |  | 台 | 1.000
77 | 23390370-0005 |  | 防火门监控分机 |  | 台 | 1.000
78 | 23390390-0001 |  | 集中火灾报警控制器(联动型) |  | 台 | 1.000
79 | 23390390-0002 |  | 应急照明控制器 |  | 台 | 1.000
80 | 23390395-0001 |  | 图形显示装置（含打印机） |  | 台 | 1.000
81 | 23400001-0001 |  | 总线隔离模块 |  | 个 | 80.000
82 | 23400001-0002 |  | 输入/输出模块 |  | 个 | 154.000
83 | 23400001-0004 |  | 总线电话模块 |  | 个 | 22.000
84 | 23400001-0005 |  | 输入模块 |  | 个 | 121.000
85 | 23400001-0006 |  | 双输入双输出模块 |  | 个 | 10.000
86 | 23400001-0007 |  | 常闭防火门监控模块 |  | 个 | 120.000
87 | 23400001-0008 |  | 消防电源监控模块 |  | 个 | 34.000
88 | 23410060-0002 |  | 智能型消防栓报警按钮 |  | 个 | 205.000
89 | 23410060-0003 |  | 应急启停按钮 |  | 个 | 4.000
90 | 23410060-0004 |  | 手、自动控制转换开关及状态显示装置 |  | 个 | 4.000
91 | 23410060-0005 |  | 智能型手动报警按钮及电话插孔 |  | 个 | 91.000
92 | 23410070-0001 |  | 火灾应急广播扬声器 |  | 只 | 176.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内自动报警系统 |  |  |  |  | 第5页, 共8页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
93 | 23450030-0001 |  | 直流不间断电源（含蓄电池） | 24V,100A | 台 | 1.000
94 | 25010040 |  | 灯泡 |  | 个 | 5.744
95 | 27060060 |  | 接地线 1×16mm2 |  | m | 4.500
96 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 381.049
97 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线 | NH-BV-2.5 | m | 13032.705
98 | 28030170-0002 |  | 绝缘电线 | NH-BV-4 | m | 1808.762
99 | 28030170-0003 |  | 绝缘电线 | NH-BV-1.5 | m | 218.805
100 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 1875.728
101 | 28030300 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 |  | m | 212.460
102 | 28030410-0008 |  | 报警二总线支线 | ZN-RVS-2x1.0 | m | 14568.609
103 | 28030410-0009 |  | 报警二总线干线 | ZN-RVS-2x1.5 | m | 915.163
104 | 28030410-0010 |  | 广播线 | ZR-RVS-2x2.5 | m | 3623.577
105 | 28030410-0011 |  | 电话线 | ZR-RVVP-2x1.5 | m | 5118.486
106 | 28030410-0012 |  | 信号线 | ZN-RVS-2x1.5 | m | 580.647
107 | 28030410-0013 |  | CAN通讯线 | ZR-RVSP-2x1.5 | m | 49.640
108 | 28030410-0014 |  | 通信线 | NH-RVS-2x1.5 | m | 6105.833
109 | 28030430 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1.5mm2 |  | m | 12.795
110 | 28030440 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm2 |  | m | 61.080
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内自动报警系统 |  |  |  |  | 第6页, 共8页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
111 | 28030669 |  | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 339.641
112 | 28110165-0001 |  | 控制电缆 | NH-KVV-4x1.5 | m | 3416.316
113 | 29030030-0004 |  | 防火金属线槽 | MR100x100 | m | 133.945
114 | 29030030-0005 |  | 防火金属线槽 | MR100x50 | m | 234.702
115 | 29030030-0006 |  | 防火金属线槽 | MR50x50 | m | 149.714
116 | 29030030-0007 |  | 防火金属线槽 | MR300x150 | m | 27.996
117 | 29030030-0008 |  | 防火金属线槽 | MR200x150 | m | 53.637
118 | 29030030-0009 |  | 防火金属线槽 | MR150x100 | m | 259.864
119 | 29060030-0001 |  | 镀锌电线管 | JDG20 | m | 6463.895
120 | 29060030-0004 |  | 镀锌电线管 | JDG25 | m | 1901.418
121 | 29060040 |  | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个 | 1615.974
122 | 29060045 |  | 镀锌电线管接头 | 25×1.5 | 个 | 475.355
123 | 29060075 |  | 镀锌电线管卡子 20 |  | 个 | 593.343
124 | 29060080 |  | 镀锌电线管卡子 25 |  | 个 | 55.216
125 | 29060100 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 969.584
126 | 29060105 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN25～32 | 个 | 285.213
127 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 885.550
128 | 29060140-0001 |  | 刚性难燃管 | PC20 | m | 17478.447
129 | 29060280 |  | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 | 4091.545
130 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 18.270
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内自动报警系统 |  |  |  |  | 第7页, 共8页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
131 | 29110390-0001 |  | 金属接线盒 |  | 个 | 405.960
132 | 29110400-0001 |  | 消防模块箱 |  | 个 | 24.000
133 | 29170210 |  | 镀锌地线夹 20 |  | 套 | 5171.116
134 | 29170220 |  | 镀锌地线夹 25 |  | 套 | 1521.134
135 | 29270110 |  | 镀锌电缆卡子 2×35 |  | 个 | 787.604
136 | 30070040-0001 |  | 消防电话分机 |  | 部 | 23.000
137 | 34050060 |  | 打印纸 132-1 |  | 箱 | 1.320
138 | 34050067 |  | 打印纸卷 |  | 盒 | 0.820
139 | 34090001 |  | 白绸 |  | m2 | 0.220
140 | 34090070 |  | 电池 |  | 节 | 696.000
141 | 34130001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 101.000
142 | 34130003 |  | 标志牌 |  | 个 | 7.000
143 | 55270030-0001 |  | 余压控制器 |  | 个 | 12.000
144 | 57010010-0001 |  | 门磁开关 |  | 套 | 120.000
145 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 2353.449
146 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 17.005
147 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 711.379
148 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 108.863
149 | 99450680-0001 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 0.344
150 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 966.963
151 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 2121.212
152 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1174.156
153 | 870199011 |  | 笔记本电脑 |  | 台班 | 3.600
154 | 870613023 |  | 手持式万用表 |  | 台班 | 315.200
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室内自动报警系统 |  |  |  |  | 第8页, 共8页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
155 | 870622060 |  | 接地引下线导通电阻测试仪 |  | 台班 | 2.000
156 | 870622068 |  | 交、直流低电阻测试仪 |  | 台班 | 4.290
157 | 873112007 |  | 直流稳压电源 |  | 台班 | 48.000
158 | 873112032 |  | 交流稳压电源 |  | 台班 | 48.000
159 | 873148008 |  | 数字示波器 |  | 台班 | 1.800
160 | 873150102 |  | 对讲机（一对）5公里 |  | 台班 | 112.600
161 | 873158001 |  | 声级计 |  | 台班 | 23.200
162 | 874614162 |  | 火灾探测器试验器 |  | 台班 | 68.890
163 | 990304016-0003 |  | 汽车式起重机 | 提升质量16(t) | 台班 | 0.010
164 | 990415045 |  | 手动液压叉车 | 装载质量3(t) | 台班 | 1.000
165 | 990735010 |  | 联合冲剪机 | 板厚16(mm) | 台班 | 0.480
166 | 990759010 |  | 液压弯管机 | 管径D60(mm) | 台班 | 1.108
167 | 990783290 |  | 台式砂轮机 | 砂轮直径250(mm) | 台班 | 1.922
168 | 990901010-0002 |  | 交流弧焊机 | 容量21(kV·A) | 台班 | 7.974
169 | ZC-0015 |  | 底座 |  | 个 | 1190.000