## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 柴油发电机工程 | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 发电机部分
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费
3.8 | 工程优质费
3.9 | 概算幅度差
3.10 | 消纳费
3.11 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税销项税额
7 | 工程造价
8 | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 柴油发电机工程 | [5 empty] | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
发电机部分
1 | 030113008001 |  | 柴油发电机组 400KW |  | 台 | 1.000
2 | 030403006001 |  | 低压封闭式插接母线槽 800A |  | m | 20.000
3 | 030403007001 |  | 始端箱 800A |  | 台 | 2.000
4 | 030403006002 |  | 软连接 800A |  | 套 | 2.000
5 | 030413001001 |  | 母线槽支架 |  | 项 | 1.000
6 | 030403006003 |  | 发电机环保工程 |  | 项 | 1.000
7 | 030406001001 |  | 发电机系统调试 |  | 台 | 1.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZJJSDLSSGAQFHCSF |  | 按总价计算的绿色施工安全防护措施费
8 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) |  | 项 | 1.000
| ADJJSDLSSGAQFHCSF |  | 按单价计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
9 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项
10 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项
11 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 柴油发电机工程 | [5 empty] | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项
13 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| AZJJSDQTCSXMF |  | 按总价计算的其他措施项目费
14 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 |  | 项
15 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项
| ADJJSDQTCSXMF |  | 按单价计算的其他措施项目费
16 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
17 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
18 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000
19 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000
20 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项
21 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 柴油发电机工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | QTCSF |  | 其他措施项目费
1.1 | AZJJSDQTCSXMF |  | 按总价计算的其他措施项目费
1.1.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
1.1.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
1.1.3 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 柴油发电机工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 概算幅度差 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础 * 0.00%
10 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 柴油发电机工程 |  |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 1.600
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 10379.000
3 | 01030055-0002 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg | 2.600
4 | 01130060-0002 |  | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 9.200
5 | 02070240 |  | 橡胶片 3 |  | kg | 2.336
6 | 02090020 |  | 聚氯乙烯薄膜 |  | m2 | 1.680
7 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 1.560
8 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 0.770
9 | 02330010 |  | 草袋 |  | 个 | 1.500
10 | 03011590 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 1.620
11 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.620
12 | 03019011 |  | 圆钉 30～45 |  | kg | 0.034
13 | 03131101-0001 |  | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.900
14 | 03134021-0002 |  | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 6.000
15 | 03135001-0003 |  | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 4.242
16 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 2.100
17 | 03213071 |  | 斜垫铁 Q195～Q235 1# |  | kg | 4.176
18 | 03213251 |  | 平垫铁 Q195～Q235 1# |  | kg | 4.064
19 | 04010020 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | kg | 173.000
20 | 04030015-0002 |  | 中砂 |  | m3 | 0.294
21 | 04050035 |  | 碎石 20 |  | m3 | 0.321
22 | 05030200 |  | 木板 |  | m3 | 0.015
23 | 05030265 |  | 枕木 |  | m3 | 0.030
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 柴油发电机工程 |  |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
24 | 13010020 |  | 白油漆 |  | kg | 0.080
25 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.420
26 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 0.050
27 | 14030010 |  | 柴油 |  | kg | 31.080
28 | 14030030 |  | 煤油 |  | kg | 3.320
29 | 14030040-0003 |  | 汽油 | 综合 | kg | 1.460
30 | 14070050-0001 |  | 机油 综合 |  | kg | 0.586
31 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 0.400
32 | 14090030 |  | 黄甘油 |  | kg | 0.202
33 | 15130060 |  | 聚酯乙烯泡沫塑料 |  | kg | 0.143
34 | 28030310 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-35mm2 | m | 6.100
35 | 29050030-0005 |  | 插接母线槽 | 密集母线槽 GLMC4-800A | m | 20.000
36 | 29050040-0001 |  | 母线槽始端箱 | 始端箱 800A | 台 | 2.000
37 | 29090235 |  | 铜接线端子 | DT-35mm2 | 个 | 20.300
38 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.060
39 | 55470001-0001 |  | 柴油发电机组 | 柴油发电机组 400KW | 台 | 1.000
40 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 4270.208
41 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 18.540
42 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 790.808
43 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 32.050
44 | 99450680-0001 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 11.154
45 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 182.602
46 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 20.337
47 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1256.097
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 柴油发电机工程 |  |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
48 | 870113002 |  | 数字压力表 |  | 台班 | 8.411
49 | 870199011 |  | 笔记本电脑 |  | 台班 | 12.500
50 | 870613023 |  | 手持式万用表 |  | 台班 | 9.800
51 | 870622017 |  | 数字电桥 | 量程：0μH～9999H，0～100MΩ，0～9999μF | 台班 | 5.500
52 | 870622064 |  | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 5.888
53 | 870622089 |  | 交流阻抗测试仪 |  | 台班 | 5.503
54 | 870628009 |  | 数据记录仪 |  | 台班 | 8.411
55 | 870699031 |  | 电感电容测试仪 |  | 台班 | 3.634
56 | 870699068 |  | 相位表 |  | 台班 | 3.364
57 | 870699076 |  | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 9.800
58 | 870699148 |  | 高压开关特性测试仪 |  | 台班 | 7.570
59 | 873136001 |  | 数字频率计 | 量程：10Hz～1000MHz | 台班 | 9.252
60 | 873136018 |  | 计时、计频器、校准器 |  | 台班 | 10.935
61 | 873148008 |  | 数字示波器 |  | 台班 | 10.093
62 | 990304004-0003 |  | 汽车式起重机 | 提升质量8(t) | 台班 | 0.200
63 | 990305020 |  | 叉式起重机 | 提升质量5(t) | 台班 | 0.200
64 | 990503010 |  | 电动单筒慢速卷扬机 | 牵引力10(kN) | 台班 | 1.000
65 | 990901010-0002 |  | 交流弧焊机 | 容量21(kV·A) | 台班 | 1.800
66 | WXCLJQ-0003 |  | 母线槽连接器 800A |  | 个 | 2.000
67 | WXCLJQ-0004 |  | 发电机环保工程 |  | 项 | 1.000