## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 电气工程 | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配电箱
1.2 | 动力系统
1.3 | 应急照明
1.4 | 照明系统
1.5 | 防雷接地
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费
3.8 | 工程优质费
3.9 | 概算幅度差
3.10 | 消纳费
3.11 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税销项税额
7 | 工程造价
8 | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第1页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
配电箱
1 | 030404017001 |  | 配电箱A1箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 2.000
2 | 030404017002 |  | 配电箱A2箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 18.000
3 | 030404017003 |  | 配电箱A3箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 8.000
4 | 030404017004 |  | 配电箱A4箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 4.000
5 | 030404017005 |  | 配电箱A5箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 5.000
6 | 030404017006 |  | 配电箱A6箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 4.000
7 | 030404017007 |  | 配电箱A7箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 7.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第2页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030404017008 |  | 配电箱A8箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
9 | 030404017009 |  | 配电箱A9箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 3.000
10 | 030404017010 |  | 配电箱A10箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 3.000
11 | 030404017011 |  | 配电箱A11箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 2.000
12 | 030404017012 |  | 配电箱A12箱 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 2.000
13 | 030404017013 |  | 楼层计量箱4AL1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
14 | 030404017014 |  | 楼层计量箱5AL1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第3页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030404017015 |  | 楼层计量箱6AL1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
16 | 030404017016 |  | 楼层计量箱7AL1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
17 | 030404017017 |  | 楼层计量箱8AL1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
18 | 030404017018 |  | 楼层计量箱9AL1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
19 | 030404017019 |  | 楼层计量箱10AL1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
20 | 030404017020 |  | 楼层计量箱4AL3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
21 | 030404017021 |  | 楼层计量箱5AL3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第4页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030404017022 |  | 楼层计量箱6AL3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
23 | 030404017023 |  | 楼层计量箱7AL3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
24 | 030404017024 |  | 楼层计量箱8AL3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
25 | 030404017025 |  | 楼层计量箱9AL3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
26 | 030404017026 |  | 楼层计量箱10AL3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
27 | 030404017027 |  | 楼层计量箱1AL2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
28 | 030404017028 |  | 楼层计量箱4AL2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第5页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 030404017029 |  | 楼层计量箱9AL2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
30 | 030404017030 |  | 楼层计量箱10AL2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
31 | 030404017031 |  | 货梯配电箱 RAPkt1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
32 | 030404017032 |  | 货梯配电箱 RAPkt2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
33 | 030404017033 |  | 货梯配电箱 RAPkt3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
34 | 030404017034 |  | 货梯配电箱 RAPkt4 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
35 | 030404017035 |  | 货梯配电箱 RAPkt5 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第6页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 030404017036 |  | 货梯配电箱 RAPkt6 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
37 | 030404017037 |  | 消防电梯配电箱 RAPEXL1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 3.000
38 | 030404017038 |  | 立面照明配电箱 RALlm1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 3.000
39 | 030404017039 |  | 消防电动窗控制箱 RACddc1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 3.000
40 | 030404017040 |  | 消防风机控制箱 1ACpy1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
41 | 030404017041 |  | 消防风机控制箱 1ACpy2、2ACpy1~3、3ACpy1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 7.000
42 | 030404017042 |  | 消防风机控制箱 RACjy1~12 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 12.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第7页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
43 | 030404017043 |  | 稳压泵配电箱 RAPEwy | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
44 | 030404017044 |  | 防火卷帘配电箱 JL | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 9.000
45 | 030404017045 |  | 潜水泵配电箱 XQS4 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 5.000
46 | 030404017046 |  | 消防双电源总箱 RAPExf1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
47 | 030404017047 |  | 消防双电源总箱 10APExf1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
48 | 030404017048 |  | 消防双电源总箱 9APExf1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
49 | 030404017049 |  | 消防双电源总箱 8APExf1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第8页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
50 | 030404017050 |  | 消防双电源总箱 7APExf1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
51 | 030404017051 |  | 消防双电源总箱 6APExf1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
52 | 030404017052 |  | 消防双电源总箱 5APExf1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
53 | 030404017053 |  | 消防双电源总箱 4APExf1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
54 | 030404017054 |  | 消防双电源总箱 3APExf1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
55 | 030404017055 |  | 消防双电源总箱 2APExf1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
56 | 030404017056 |  | 消防双电源总箱 1APExf1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第9页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
57 | 030404017057 |  | 消防双电源总箱 RAPExf2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
58 | 030404017058 |  | 消防双电源总箱 10APExf2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
59 | 030404017059 |  | 消防双电源总箱 9APExf2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
60 | 030404017060 |  | 消防双电源总箱 4APExf2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
61 | 030404017061 |  | 消防双电源总箱 3APExf2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
62 | 030404017062 |  | 消防双电源总箱 2APExf2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
63 | 030404017063 |  | 消防双电源总箱 1APExf2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第10页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
64 | 030404017064 |  | 消防双电源总箱 RAPExf3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
65 | 030404017065 |  | 消防双电源总箱 10APExf3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
66 | 030404017066 |  | 消防双电源总箱 9APExf3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
67 | 030404017067 |  | 消防双电源总箱 8APExf3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
68 | 030404017068 |  | 消防双电源总箱 7APExf3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
69 | 030404017069 |  | 消防双电源总箱 6APExf3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
70 | 030404017070 |  | 消防双电源总箱 5APExf3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第11页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
71 | 030404017071 |  | 消防双电源总箱 4APExf3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
72 | 030404017072 |  | 消防双电源总箱 3APExf3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
73 | 030404017073 |  | 公共照明配电箱 10ALg1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 3.000
74 | 030404017074 |  | 公共照明配电箱 9ALg1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 3.000
75 | 030404017075 |  | 公共照明配电箱 8ALg1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 3.000
76 | 030404017076 |  | 公共照明配电箱 7ALg1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 3.000
77 | 030404017077 |  | 公共照明配电箱 6ALg1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 3.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第12页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
78 | 030404017078 |  | 公共照明配电箱 5ALg1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 3.000
79 | 030404017079 |  | 公共照明配电箱 4ALg1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 3.000
80 | 030404017080 |  | 普通照明箱 2ALg1~2,3ALg1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 5.000
81 | 030404017081 |  | 普通照明箱 1ALg1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
82 | 030404017082 |  | 普通照明总箱 2ATz | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
83 | 030404017083 |  | 电房配电箱 1ALdf | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
84 | 030404017084 |  | 开关站配电箱 1ALkg | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第13页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
85 | 030404017085 |  | 垃圾房配电箱 1ALlj | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
86 | 030404017086 |  | 消防控制室配电箱 1APExk | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
87 | 030404017087 |  | A型应急照明集中电源 1ALEg1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
88 | 030404017088 |  | A型应急照明集中电源 1ALEg2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
89 | 030404017089 |  | A型应急照明集中电源 2ALEg1~2、3ALEg1~3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 5.000
90 | 030404017090 |  | A型应急照明集中电源 4~RALEg1、4ALEg2、9~RALEg2、4~RALEg3 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 20.000
91 | 030404017091 |  | 充电桩电表箱 3AWcdz1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 落地式 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
92 | 030404017092 |  | 充电桩电表箱 3AWcdz2 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第14页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
箱安装 落地式 2、成套配电箱
93 | 030404017093 |  | 网络机房配电箱 3ATwl | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
94 | 030404004001 |  | 生活水泵房配电柜 1APsh1 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) | 台 | 1.000
95 | 030404004002 |  | 低压开关柜(屏) | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) | 台 | 1.000
96 | 030404004003 |  | 生活水泵房配电柜 SH1 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) | 台 | 1.000
97 | 030404004004 |  | 消防水泵房配电柜 1APExb1 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) | 台 | 1.000
98 | 030404004005 |  | 消防水泵房配电柜 XB1、XB2 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第15页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、低压配电柜(屏)
99 | 030404004006 |  | 消防水泵房配电柜 XB3 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 4、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 5、槽钢10# | 台 | 1.000
100 | 030404017094 |  | 生活水泵房配电箱 1ALsh | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
101 | 030404017095 |  | 消防水泵房配电箱 1ALxb | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、成套配电箱 | 台 | 1.000
102 | 030411005001 |  | T接箱 | 1、电缆分支箱安装 悬挂式（半周长mm以内） 1000 2、电缆分支箱 | 套 | 75.000
103 | 030403007002 |  | 母线插接箱 | 1、低压封闭式插接母线槽进出分线箱安装 分线箱电流(A以下) 1000 2、母线槽进出分线箱 | 台 | 14.000
104 | 030414002001 |  | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 30.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第16页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
105 | 030414004001 |  | 自动投入装置 | 1、自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 套 | 31.000
动力系统
106 | 030404017096 |  | 慢型充电桩 7KW | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、交流充电桩 | 台 | 35.000
107 | 030404022001 |  | 电动窗分控器 | 1、控制设备及低压电器安装 控制器安装 主令 2、控制器 | 台 | 6.000
108 | 030404031001 |  | 电动开窗器 | 1、控制设备及低压电器安装 按钮开关安装 普通型 2、按钮 | 个 | 6.000
109 | 030404034001 |  | 现场分控开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关 | 个 | 6.000
110 | 030403006005 |  | 密集母线槽GLMC4-1600A | 1、低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 2000 2、插接母线槽 | m | 249.700
111 | 030403007003 |  | 母线槽始端箱 1600A | 1、低压封闭式插接母线槽始端箱安装 每相电流(A以下) 2000 2、母线槽始端箱 | 台 | 2.000
112 | 030414008001 |  | 母线调试 | 1、母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1 | 段 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第17页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
113 | 030408001001 |  | 矿物绝缘电缆 RTTZ-4*70+1*35 | 1、硬矿物绝缘电力电缆敷设 3～4芯(截面mm2以下) 70 2、矿物绝缘电缆 | m | 1089.482
114 | 030408001002 |  | 矿物绝缘电缆 RTTZ-4*50+1*25 | 1、硬矿物绝缘电力电缆敷设 3～4芯(截面mm2以下) 70 2、矿物绝缘电缆 | m | 321.177
115 | 030408001003 |  | 矿物绝缘电缆 RTTZ-4*25+1*16 | 1、硬矿物绝缘电力电缆敷设 3～4芯(截面mm2以下) 35 2、矿物绝缘电缆 | m | 832.046
116 | 030408001004 |  | 矿物绝缘电缆 RTTZ-5*16 | 1、硬矿物绝缘电力电缆敷设 3～4芯(截面mm2以下) 35 2、矿物绝缘电缆 | m | 10.000
117 | 030408001005 |  | 矿物绝缘电缆 RTTZ-5*10 | 1、硬矿物绝缘电力电缆敷设 3～4芯(截面mm2以下) 10 2、矿物绝缘电缆 | m | 40.000
118 | 030408001006 |  | 矿物绝缘电缆 RTTZ-5*4 | 1、硬矿物绝缘电力电缆敷设 3～4芯(截面mm2以下) 4 2、矿物绝缘电缆 | m | 70.000
119 | 030408001007 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-4*150+1*70 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 2、铜芯电缆 | m | 176.406
120 | 030408001008 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-3*16 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、铜芯电缆 | m | 73.829
121 | 030408001009 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-3*25 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | m | 41.848
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第18页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、铜芯电缆
122 | 030408001010 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-3*50 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 2、铜芯电缆 | m | 97.391
123 | 030408001011 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-4*50 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 2、铜芯电缆 | m | 97.027
124 | 030408001012 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-4*25 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、铜芯电缆 | m | 51.428
125 | 030408001013 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-4*16 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、铜芯电缆 | m | 74.114
126 | 030408001014 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-4*10 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆 | m | 102.611
127 | 030408001015 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-4*6 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆 | m | 24.415
128 | 030408001016 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-4*2.5 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆 | m | 65.430
129 | 030408001017 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-5*10 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆 | m | 362.317
130 | 030408001018 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-5*6 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以 | m | 307.252
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第19页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
下) 10 2、铜芯电缆
131 | 030408001019 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 2、铜芯电缆 | m | 30.357
132 | 030408001020 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 2、铜芯电缆 | m | 32.297
133 | 030408001021 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 2、铜芯电缆 | m | 111.772
134 | 030408001022 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 2、铜芯电缆 | m | 171.760
135 | 030408001023 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 2、铜芯电缆 | m | 319.357
136 | 030408001024 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、铜芯电缆 | m | 1051.362
137 | 030408001025 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、铜芯电缆 | m | 33.953
138 | 030408001026 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-5*16 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、铜芯电缆 | m | 1234.760
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第20页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
139 | 030408001027 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-5*10 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆 | m | 658.226
140 | 030408001028 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-5*4 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆 | m | 18.048
141 | 030408001029 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*16 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、铜芯电缆 | m | 54.596
142 | 030408001030 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*4 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆 | m | 28.626
143 | 030411004001 |  | 配线 WDZN-BYJ-6 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 | m | 1803.689
144 | 030411004002 |  | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 | m | 4776.902
145 | 030411004003 |  | 配线 WDZ-BYJ-10 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 2、绝缘电线 | m | 7982.583
146 | 030411004004 |  | 配线 WDZ-BYJ-4 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 | m | 2067.219
147 | 030411004005 |  | 配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 3003.689
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第21页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、绝缘电线
148 | 030411004006 |  | 配线 NH-BVV-4 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 | m | 282.422
149 | 030411004007 |  | 配线 NH-RVS-2*1.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 2、多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV | m | 162.411
150 | 030408006001 |  | 电力电缆头(截面mm2以下) 185 | 1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 | 个 | 24.000
151 | 030408006002 |  | 电力电缆头(截面mm2以下) 120 | 1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 16.000
152 | 030408006003 |  | 电力电缆头(截面mm2以下) 70 | 1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 | 个 | 26.000
153 | 030408006004 |  | 电力电缆头(截面mm2以下) 35 | 1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 64.000
154 | 030408006005 |  | 电力电缆头(截面mm2以下) 16 | 1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 42.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第22页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
155 | 030408006006 |  | 矿物绝缘电缆头 70mm2以下 | 1、矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 70 2、矿物绝缘电缆终端头 | 个 | 20.000
156 | 030408006007 |  | 矿物绝缘电缆头35mm2以下 | 1、矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35 2、矿物绝缘电缆终端头 | 个 | 20.000
157 | 030408006008 |  | 矿物绝缘电缆头10mm2以下 | 1、矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10 2、矿物绝缘电缆终端头 | 个 | 16.000
158 | 030408006009 |  | 矿物绝缘电缆头4mm2以下 | 1、矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 4 2、矿物绝缘电缆终端头 | 个 | 28.000
159 | 030411003001 |  | 普通桥架CT100*100 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 | m | 961.549
160 | 030411003002 |  | 普通桥架CT150*100 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 | m | 32.308
161 | 030411003003 |  | 普通桥架CT200*100 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 | m | 304.103
162 | 030411003004 |  | 普通桥架CT300*150 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 2、金属线槽 | m | 68.071
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第23页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
163 | 030411002001 |  | 消防线槽MR100*100 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 | m | 241.652
164 | 030411002002 |  | 消防线槽MR200*100 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 | m | 431.932
165 | 030411002003 |  | 消防线槽MR200*150 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 2、金属线槽 | m | 17.951
166 | 030411003005 |  | 消防线槽MR300*100 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 2、金属线槽 | m | 47.322
167 | 030411002004 |  | 消防线槽MR300*150 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600 2、金属线槽 | m | 48.714
168 | 080807009001 |  | 支架及刷油 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、圆钢 3、扁钢 4、角钢 5、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 6、手工除锈 一般钢结构 轻锈 7、一般钢结构 红丹防锈漆 第2遍 8、醇酸防锈漆 | kg | 1335.000
169 | 030411001001 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗 | m | 761.030
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第24页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管
170 | 030411001002 |  | 配管 PC32 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 2、刚性难燃管 | m | 179.543
171 | 030411001003 |  | 配管 SC25 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌钢管 | m | 455.308
172 | 030411001004 |  | 配管 JDG20 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管 | m | 551.550
173 | 030411001005 |  | 配管 JDG25 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管 | m | 301.086
174 | 030411001006 |  | 配管 JDG32 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 2、镀锌电线管 | m | 82.768
175 | 030411001007 |  | 配管 JDG40 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 2、镀锌电线管 | m | 169.244
应急照明
176 | 030412004001 |  | 集中电源照明灯（A)型(6W) | 1、密闭灯具安装 应急灯 2、成套灯具 | 套 | 537.000
177 | 030412004002 |  | 安全出口标志灯 | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、 | 套 | 24.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第25页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
172、173、174 2、成套灯具
178 | 030412004003 |  | 楼层指示灯 | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、成套灯具 | 套 | 65.000
179 | 030412004004 |  | 疏散出口标志灯 | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、成套灯具 | 套 | 225.000
180 | 030412004005 |  | 安全疏散指示灯 | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、成套灯具 | 套 | 289.000
181 | 030412004006 |  | 安全疏散指示灯 | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、成套灯具 | 套 | 289.000
182 | 030412004007 |  | 双面多信息复合标志灯 | 1、标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174 2、成套灯具 | 套 | 68.000
183 | 030411006001 |  | 灯具接线盒 | 1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒 | 个 | 108.000
184 | 030411001008 |  | 配管 JDG20 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管 | m | 8230.806
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第26页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
185 | 030411004008 |  | 配线 WDZN-BYJS-2*2.5 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、应急照明线 | m | 8277.210
照明系统
186 | 030412005001 |  | LED单支直管灯 1X21W | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、成套灯具 | 套 | 437.000
187 | 030412005002 |  | LED单支直管灯 1X21W T8高效节能 | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、成套灯具 | 套 | 166.000
188 | 030412005003 |  | LED单支直管灯 1X21W T8高效节能（灯槽安装） | 1、普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 单管 2、成套灯具 | 套 | 488.000
189 | 030412005004 |  | LED单支直管灯 1X21W(自带蓄电池) | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、成套灯具 | 套 | 15.000
190 | 030412005005 |  | LED单支直管灯 1X21W密闭型 | 1、密闭灯具安装 应急灯 2、成套灯具 | 套 | 4.000
191 | 030412005006 |  | LED双支直管灯 2X21W | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 2、成套灯具 | 套 | 12.000
192 | 030412005007 |  | LED双支直管灯 2X21W(自带蓄电池) | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 2、成套灯具 | 套 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第27页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
193 | 030412005008 |  | LED双支直管灯 2X21W 密闭型 | 1、密闭灯具安装 应急灯 2、成套灯具 | 套 | 10.000
194 | 030412005009 |  | LED双支直管灯 2X21W 密闭型(自带蓄电池) | 1、密闭灯具安装 应急灯 2、成套灯具 | 套 | 1.000
195 | 030412005010 |  | LED三支直管灯 3X21W | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 三管 2、成套灯具 | 套 | 11.000
196 | 030412005011 |  | T5灯管 | 1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2、成套灯具 | 套 | 27.000
197 | 030412001001 |  | LED吸顶灯（自带红外感应） | 1、LED感应灯(一体化支架) 吸顶式 2、成套灯具 | 套 | 276.000
198 | 030412004008 |  | 暗装筒灯15W | 1、点光源艺术装饰灯具安装 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 2、成套灯具 | 套 | 682.000
199 | 030412001002 |  | 壁灯 10W | 1、其他普通灯具安装 一般壁灯 2、成套灯具 | 套 | 6.000
200 | 030412002001 |  | 防爆灯14W | 1、密闭灯具安装 防爆荧光灯 2、成套灯具 | 套 | 1.000
201 | 030412001003 |  | 格栅灯（30W） | 1、内藏组合式灯安装 日形组合 示意图号:133、134 2、成套灯具 | 套 | 12.000
202 | 030412001004 |  | 挂墙投光灯 50W | 1、工厂其他灯具安装 投光灯 | 套 | 70.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第28页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、成套灯具
203 | 030412001005 |  | 景观草坪灯 10W | 1、其他普通灯具安装 一般壁灯 2、成套灯具 | 套 | 22.000
204 | 030412001006 |  | 墙上座灯 5W | 1、其他普通灯具安装 防水座灯头 2、成套灯具 | 套 | 64.000
205 | 030412001007 |  | LED灯带 | 1、LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带 2、软灯带 | 套 | 974.053
206 | 030411002005 |  | 灯槽 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 | m | 1494.423
207 | 030404034002 |  | 照明开关 一位开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、照明开关 | 个 | 91.000
208 | 030404034003 |  | 照明开关 二位开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、照明开关 | 个 | 61.000
209 | 030404034004 |  | 照明开关 三位开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2、照明开关 | 个 | 5.000
210 | 030404034005 |  | 照明开关 四位开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 2、照明开关 | 个 | 3.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第29页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
211 | 030404035001 |  | 单相二、三极插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相（A以下） 16 2、配电板 3、成套插座 | 个 | 118.000
212 | 030904005001 |  | 声光报警器 | 1、声光报警器安装 2、声光报警器 | 个 | 7.000
213 | 030904003001 |  | 卫生间呼叫按钮 | 1、按钮安装 2、按钮 | 个 | 7.000
214 | 030411006002 |  | 灯具接线盒 | 1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒 | 个 | 2305.000
215 | 030411006003 |  | 开关插座接线盒 | 1、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 2、接线盒 | 个 | 292.000
216 | 030404031002 |  | 预留灯带接线端子 | 1、控制设备及低压电器安装 焊铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 16 | 个 | 105.000
217 | 030411004009 |  | 配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 | m | 30291.947
218 | 030411004010 |  | 配线 ZR-BVV2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 | m | 22.623
219 | 030411004011 |  | 配线 WDZ-BYJ-2.5（槽内） | 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线3芯 2、绝缘电线 | m | 1161.300
220 | 030411001009 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗 | m | 7880.510
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第30页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管
221 | 030411001010 |  | 配管 SC20 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌钢管 | m | 68.557
222 | 030411001011 |  | 配管 JDG20 明敷 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管 | m | 431.716
防雷接地
223 | 030409006001 |  | 接闪杆（φ20热镀锌圆钢，L=0.6） | 1、避雷小短针制作 2、避雷针 3、避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 6.000
224 | 030409003001 |  | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 1347.999
225 | 030409005001 |  | 接闪网（φ12热镀锌圆钢） | 1、避雷网安装 沿混凝土块敷设 2、型钢避雷线 | m | 493.598
226 | 030409005002 |  | 天面接闪带（φ12热镀锌圆钢） | 1、避雷网安装 沿折板支架敷设 2、型钢避雷线 | m | 1146.066
227 | 030409004001 |  | 均压环 | 1、均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 1423.350
228 | 030409004002 |  | 接地装置连接线 | 1、均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 1177.433
229 | 030409008001 |  | 接地端子-25x4热镀锌扁钢 | 1、接地测试板制作、安装 | 处 | 18.000
230 | 030409003002 |  | 接地电阻测量装置 | 1、断接卡子制作、安装 | 处 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第31页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
231 | 030409008002 |  | 总等电位端子箱MEB | 1、等电位端子箱安装 端子箱暗装（半周长mm以内） 300 2、总等电位端子箱MEB | 个 | 1.000
232 | 030414011001 |  | 接地系统调试 | 1、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZJJSDLSSGAQFHCSF |  | 按总价计算的绿色施工安全防护措施费
233 | 031302001002 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) |  | 项 | 1.000
| ADJJSDLSSGAQFHCSF |  | 按单价计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
234 | SGXCWDHLSZDWD002 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项
235 | SGWDZM002 |  | 施工围档照明 |  | 项
236 | SGBD002 |  | 施工便道 |  | 项
237 | FCJZLSSGFHP002 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项
238 | YBYL002 |  | 样板引路 |  | 项
| QTCSF |  | 其他措施项目费
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第32页, 共32页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| AZJJSDQTCSXMF |  | 按总价计算的其他措施项目费
239 | JTGCSGZJF002 |  | 交通干扰工程施工增加费 |  | 项
240 | DXGXJCJXF002 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项
| ADJJSDQTCSXMF |  | 按单价计算的其他措施项目费
241 | 031301010002 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
242 | 031301011002 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
243 | 031301017002 |  | 脚手架搭拆 |  | 项
244 | 031302003002 |  | 非夜间施工增加 |  | 项
245 | 031302007002 |  | 高层施工增加 |  | 项
246 | 031301018002 |  | 其他措施 |  | 项
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | QTCSF |  | 其他措施项目费
1.1 | AZJJSDQTCSXMF |  | 按总价计算的其他措施项目费
1.1.1 | 粤031302008002 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
1.1.2 | 031302002002 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
1.1.3 | 粤031302009002 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 电气工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 概算幅度差 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础 * 0.00%
10 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第1页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 30.588
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 602508.145
3 | 01010011 |  | 圆钢 |  | kg | 106.800
4 | 01010105 |  | 镀锌热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 426.579
5 | 01030035-0002 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 124.672
6 | 01030055-0001 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg | 7.491
7 | 01090023 |  | 圆钢 φ10以内 |  | kg | 1.233
8 | 01130003 |  | 扁钢 |  | kg | 293.700
9 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 542.601
10 | 01130060-0001 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 0.940
11 | 01190043-0001 |  | 槽钢10# | 10 | m | 3.150
12 | 01210045 |  | 角钢 |  | kg | 1001.250
13 | 01290003 |  | 钢板 综合 |  | kg | 69.600
14 | 01290003-0001 |  | 钢板 综合 |  | kg | 8.820
15 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg | 63.469
16 | 02050090 |  | 橡胶护套圈 φ6～32 |  | 个 | 6.000
17 | 02070240 |  | 橡胶片 3 |  | kg | 2.336
18 | 02130050 |  | 三色塑料带 综合 |  | kg | 42.900
19 | 02130090 |  | 三色塑料带 20mm×40m |  | 卷 | 8.363
20 | 02130140 |  | 扁形塑料绑带 |  | m | 74.637
21 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 167.556
22 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 128.570
23 | 02270030 |  | 白布 宽900 |  | m | 0.490
24 | 03010115 |  | 镀锌自攻螺钉 | M4～6×20～35 | 十套 | 2.240
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第2页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
25 | 03010129 |  | 自攻螺钉 M4×30 |  | 十套 | 0.700
26 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 970.623
27 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 127.816
28 | 03010250 |  | 木螺钉 M6×100 |  | 十套 | 0.280
29 | 03011390 |  | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 十套 | 226.128
30 | 03011390-0001 |  | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 十套 | 156.914
31 | 03011415 |  | 镀锌精制螺栓 | 1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 18.360
32 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 1293.409
33 | 03011430-0001 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 896.654
34 | 03011430-0002 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 33.280
35 | 03011485 |  | 镀锌六角螺栓 M8×40 |  | 十套 | 16.968
36 | 03011540 |  | 镀锌六角螺栓 | 2个垫圈 M10×14～70 | 十套 | 14.280
37 | 03011590 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 20.226
38 | 03011595 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 7.293
39 | 03011600 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 0.412
40 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 389.232
41 | 03011610 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 24.860
42 | 03013031 |  | 膨胀螺栓 M6 |  | 十套 | 1.714
43 | 03013041 |  | 膨胀螺栓 M8 |  | 十套 | 626.997
44 | 03013051-0002 |  | 膨胀螺栓 | M10 | 十套 | 133.008
45 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 887.119
46 | 03014101 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN25×1.5 | 十套 | 4.652
47 | 03014111 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN32×1.5 | 十套 | 1.279
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第3页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
48 | 03014121 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN40×1.5 | 十套 | 2.615
49 | 03014141 |  | 镀锌锁紧螺母 DN25×3 |  | 十套 | 7.035
50 | 03014271 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 | 142.357
51 | 03014281 |  | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 |  | 十套 | 30.076
52 | 03014291 |  | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  | 十套 | 537.952
53 | 03131101 |  | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 11.837
54 | 03134021-0001 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 0.300
55 | 03134021-0002 |  | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 404.547
56 | 03135001-0001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 307.020
57 | 03135001-0002 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 106.832
58 | 03136021-0001 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.240
59 | 03136021-0002 |  | 焊锡丝 | 综合 | kg | 35.395
60 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 9.897
61 | 03137041-0001 |  | 焊锡膏 |  | kg | 0.240
62 | 03137041-0002 |  | 焊锡膏 |  | kg | 0.210
63 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 86.425
64 | 03138001-0001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 0.490
65 | 03139001 |  | 冲击钻头 φ8 |  | 个 | 0.119
66 | 03139001-0001 |  | 冲击钻头 φ8 |  | 个 | 0.700
67 | 03139011 |  | 冲击钻头 φ10 |  | 个 | 49.207
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第4页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
68 | 03139021-0002 |  | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 7.824
69 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 70.134
70 | 03139151 |  | 合金钢钻头 φ3 |  | 个 | 0.140
71 | 03139161 |  | 合金钢钻头 φ8 |  | 个 | 39.930
72 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 530.842
73 | 03139281-0001 |  | 钢锯条 |  | 条 | 256.833
74 | 03139321 |  | 钢丝刷子 |  | 把 | 2.003
75 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 10.291
76 | 04010020 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | kg | 38.501
77 | 04030015-0002 |  | 中砂 |  | m3 | 0.099
78 | 05050050-0001 |  | 胶合板 2440×1220×3 |  | m2 | 0.140
79 | 05250005 |  | 配电板 |  | 块 | 123.900
80 | 10130090 |  | 镀锌槽型吊码 | 单边 δ3 | 个 | 1005.280
81 | 13010050-0001 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 34.283
82 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 3.300
83 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 18.321
84 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 13.969
85 | 13030240-0001 |  | 厚漆 |  | kg | 4.100
86 | 13030795-0001 |  | 醇酸防锈漆 |  | kg | 28.169
87 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 4.005
88 | 13050080-0001 |  | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 7.330
89 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg | 6.266
90 | 13050470 |  | 钢结构厚型防火涂料 |  | kg | 0.560
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第5页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
91 | 14010010 |  | 清油 |  | kg | 1.887
92 | 14030040-0001 |  | 汽油 综合 |  | kg | 0.280
93 | 14030040-0002 |  | 汽油 综合 |  | kg | 464.605
94 | 14050040 |  | 溶剂汽油 |  | kg | 7.476
95 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 35.093
96 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 116.005
97 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg | 3.157
98 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  | kg | 7.093
99 | 17030001-0013 |  | 镀锌钢管 | SC25 | m | 468.967
100 | 17030001-0014 |  | 镀锌钢管 | SC20 | m | 70.614
101 | 17250020 |  | 塑料异型管 D5 |  | m | 1.260
102 | 17250030 |  | 塑料异型管 D2.5～5 |  | m | 42.000
103 | 17250170-0002 |  | 塑料软管 | D5 | m | 46.760
104 | 17250200 |  | 塑料软管 D9 |  | m | 16.538
105 | 18030590 |  | 固定卡子 φ40 |  | 个 | 207.590
106 | 18030595 |  | 固定卡子 φ50 |  | 个 | 37.080
107 | 18030600 |  | 固定卡子 φ63 |  | 个 | 1368.325
108 | 18030605 |  | 固定卡子 φ90 |  | 个 | 2667.241
109 | 18031090 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN25 |  | 个 | 70.345
110 | 18031130 |  | 镀锌钢管接头 20×2.75 |  | 个 | 11.298
111 | 18031135 |  | 镀锌钢管接头 25×3.25 |  | 个 | 75.035
112 | 18250510 |  | 扁钢卡子 25×4 |  | kg | 124.433
113 | 23390005-0003 |  | 声光报警器 | 声光报警器 | 个 | 7.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第6页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
114 | 23410060-0006 |  | 按钮 | 电动开窗器 | 个 | 6.000
115 | 23410060-0007 |  | 按钮 | 卫生间呼叫按钮 | 个 | 7.000
116 | 25000001-0011 |  | 成套灯具 | 安全出口标志灯 | 套 | 24.240
117 | 25000001-0012 |  | 成套灯具 | 楼层指示灯 | 套 | 65.650
118 | 25000001-0013 |  | 成套灯具 | 疏散出口标志灯 | 套 | 227.250
119 | 25000001-0014 |  | 成套灯具 | 安全疏散指示灯 | 套 | 583.780
120 | 25000001-0017 |  | 成套灯具 | 双面多信息复合标志灯 | 套 | 68.680
121 | 25000001-0018 |  | 成套灯具 | LED单支直管灯 1X21W | 套 | 441.370
122 | 25000001-0019 |  | 成套灯具 | LED单支直管灯 1X21W T8高效节能 | 套 | 660.540
123 | 25000001-0020 |  | 成套灯具 | LED单支直管灯 1X21W(自带蓄电池) | 套 | 15.150
124 | 25000001-0022 |  | 成套灯具 | LED双支直管灯 2X21W | 套 | 12.120
125 | 25000001-0023 |  | 成套灯具 | LED双支直管灯 2X21W(自带蓄电池) | 套 | 1.010
126 | 25000001-0026 |  | 成套灯具 | LED三支直管灯 3X21W | 套 | 11.110
127 | 25000001-0027 |  | 成套灯具 | T5灯管 | 套 | 27.270
128 | 25000001-0029 |  | 成套灯具 | 暗装筒灯15W | 套 | 688.820
129 | 25000001-0030 |  | 成套灯具 | 壁灯 10W | 套 | 6.060
130 | 25000001-0031 |  | 成套灯具 | 格栅灯（30W） | 套 | 9.696
131 | 25000001-0032 |  | 成套灯具 | 挂墙投光灯 50W | 套 | 70.700
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第7页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
132 | 25000001-0033 |  | 成套灯具 | 景观草坪灯 10W | 套 | 22.220
133 | 25000001-0034 |  | 成套灯具 | 墙上座灯5W | 套 | 64.640
134 | 25000001-0036 |  | 成套灯具 | LED吸顶灯（自带红外感应）21W | 套 | 278.760
135 | 25000001-0038 |  | 成套灯具 | LED双支直管灯 2X21W 密闭型 | 套 | 10.100
136 | 25000001-0039 |  | 成套灯具 | LED双支直管灯 2X21W 密闭型(自带蓄电池) | 套 | 1.010
137 | 25000001-0040 |  | 成套灯具 | LED单支直管灯 1X21W密闭型 | 套 | 4.040
138 | 25000001-0041 |  | 成套灯具 | 集中电源照明灯（A)型(6W) | 套 | 542.370
139 | 25000001-0042 |  | 成套灯具 | 防爆灯14W | 套 | 1.010
140 | 25570010-0001 |  | 软灯带 | LED灯带 | m | 983.794
141 | 25590001 |  | 塑料灯带卡子 |  | 十个 | 112.503
142 | 26050001-0001 |  | 照明开关 | 现场分控开关 | 个 | 6.120
143 | 26050001-0002 |  | 照明开关 | 一位开关 | 个 | 92.820
144 | 26050001-0003 |  | 照明开关 | 二位开关 | 个 | 62.220
145 | 26050001-0004 |  | 照明开关 | 三位开关 | 个 | 5.100
146 | 26050001-0005 |  | 照明开关 | 四位开关 | 个 | 3.060
147 | 26410060-0001 |  | 成套插座 | 单相二、三极插座 | 个 | 120.360
148 | 27050060-0002 |  | 避雷针 | 接闪短针（φ20，L=600热镀锌圆钢） | 根 | 6.300
149 | 27050080-0001 |  | 型钢避雷线 | φ12热镀锌圆钢 | m | 1203.369
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第8页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
150 | 27050080-0002 |  | 型钢避雷线 | φ12热镀锌圆钢 | m | 518.278
151 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 473.686
152 | 27170020 |  | 黄蜡带 20mm×10m |  | 卷 | 0.756
153 | 28010030 |  | 镀锡裸铜绞线 16mm2 |  | kg | 35.400
154 | 28010080 |  | 裸铜线 6mm2 |  | kg | 0.120
155 | 28010090-0002 |  | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 56.035
156 | 28010110 |  | 裸铜线 16mm2 |  | m | 23.600
157 | 28010120 |  | 裸铜线 25mm2 |  | m | 36.000
158 | 28030170-0004 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-4 | m | 2232.597
159 | 28030170-0005 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 38088.438
160 | 28030170-0006 |  | 绝缘电线 | NH-BVV-4 | m | 305.016
161 | 28030170-0007 |  | 绝缘电线 | ZR-BVV2.5 | m | 24.885
162 | 28030170-0008 |  | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-6 | m | 1947.984
163 | 28030170-0009 |  | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 5254.592
164 | 28030170-0010 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-10 | m | 8381.712
165 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 2320.382
166 | 28030300 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 |  | m | 548.092
167 | 28030300-0001 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 |  | m | 380.331
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第9页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
168 | 28030310-0001 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-35mm2 |  | m | 70.827
169 | 28030350 |  | 铜芯橡皮绝缘电线 | 3×2.5mm2 | m | 315.580
170 | 28030410-0015 |  | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV | NH-RVS-2*1.5 | m | 175.404
171 | 28030410-0016 |  | 应急照明线 | WDZN-BYJS-2*2.5 | m | 8939.387
172 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m | 2475.447
173 | 28030480-0001 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 61.040
174 | 28030480-0002 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 35.990
175 | 28030480-0003 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 1047.367
176 | 28030500 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm2 |  | m | 64.134
177 | 28030669-0001 |  | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 2.142
178 | 28110210-0001 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*4 | m | 28.912
179 | 28110210-0002 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*16 | m | 55.142
180 | 28110210-0003 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-5*4 | m | 18.228
181 | 28110210-0004 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-5*10 | m | 664.808
182 | 28110210-0005 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-5*16 | m | 1247.108
183 | 28110210-0006 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 34.293
184 | 28110210-0007 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 1061.876
185 | 28110210-0008 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | m | 322.551
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第10页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
186 | 28110210-0009 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | m | 173.478
187 | 28110210-0010 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*95+1*50 | m | 112.890
188 | 28110210-0011 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70 | m | 32.620
189 | 28110210-0012 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-4*185+1*95 | m | 30.661
190 | 28110210-0013 |  | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-5*6 | m | 310.325
191 | 28110210-0014 |  | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-5*10 | m | 365.940
192 | 28110210-0015 |  | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*2.5 | m | 66.084
193 | 28110210-0016 |  | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*6 | m | 24.659
194 | 28110210-0017 |  | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*10 | m | 103.637
195 | 28110210-0018 |  | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*16 | m | 74.855
196 | 28110210-0019 |  | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*25 | m | 51.942
197 | 28110210-0020 |  | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*50 | m | 97.997
198 | 28110210-0021 |  | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*50 | m | 98.365
199 | 28110210-0022 |  | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*25 | m | 42.266
200 | 28110210-0023 |  | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3*16 | m | 74.567
201 | 28110210-0024 |  | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-4*150+1*70 | m | 178.170
202 | 28410001-0001 |  | 矿物绝缘电缆 | RTTZ-4*50+1*25 | m | 321.177
203 | 28410001-0002 |  | 矿物绝缘电缆 | RTTZ-4*70+1*35 | m | 1089.482
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第11页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
204 | 28410001-0003 |  | 矿物绝缘电缆 | RTTZ-4*25+1*16 | m | 832.046
205 | 28410001-0004 |  | 矿物绝缘电缆 | RTTZ-5*4 | m | 70.000
206 | 28410001-0005 |  | 矿物绝缘电缆 | RTTZ-5*16 | m | 10.000
207 | 28410001-0006 |  | 矿物绝缘电缆 | RTTZ-5*10 | m | 40.000
208 | 29020390-0001 |  | 电缆分支箱 | T接箱 | 台 | 75.000
209 | 29030030-0021 |  | 金属线槽 | 灯槽 | m | 1539.256
210 | 29030030-0022 |  | 金属线槽 | CT100*100 | m | 990.395
211 | 29030030-0023 |  | 金属线槽 | CT150*100 | m | 33.277
212 | 29030030-0024 |  | 金属线槽 | CT200*100 | m | 313.226
213 | 29030030-0025 |  | 金属线槽 | CT300*150 | m | 70.113
214 | 29030030-0026 |  | 金属线槽 | MR100*100 | m | 248.902
215 | 29030030-0027 |  | 金属线槽 | MR200*100 | m | 444.890
216 | 29030030-0028 |  | 金属线槽 | MR200*150 | m | 18.490
217 | 29030030-0029 |  | 金属线槽 | MR300*100 | m | 48.742
218 | 29030030-0030 |  | 金属线槽 | MR300*150 | m | 50.175
219 | 29050030-0001 |  | 插接母线槽 | 密集母线槽GLMC4-1600A | m | 249.700
220 | 29050040-0005 |  | 母线槽始端箱 | 始端箱 1600A | 台 | 2.000
221 | 29050050-0001 |  | 母线槽进出分线箱 | 母线插接箱 | 台 | 14.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第12页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
222 | 29060030-0005 |  | 镀锌电线管 | JDG20 | m | 9490.494
223 | 29060030-0006 |  | 镀锌电线管 | JDG25 | m | 310.119
224 | 29060030-0007 |  | 镀锌电线管 | JDG32 | m | 85.251
225 | 29060030-0008 |  | 镀锌电线管 | JDG40 | m | 174.321
226 | 29060040 |  | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个 | 2372.624
227 | 29060045 |  | 镀锌电线管接头 | 25×1.5 | 个 | 77.530
228 | 29060050 |  | 镀锌电线管接头 | 32×1.5 | 个 | 21.313
229 | 29060055 |  | 镀锌电线管接头 | 40×1.5 | 个 | 43.580
230 | 29060075 |  | 镀锌电线管卡子 20 |  | 个 | 622.534
231 | 29060100 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 1423.574
232 | 29060105 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN25～32 | 个 | 59.305
233 | 29060110 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN40～50 | 个 | 26.148
234 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 5680.277
235 | 29060140-0002 |  | 刚性难燃管 | PC20 | m | 9505.694
236 | 29060140-0003 |  | 刚性难燃管 | PC32 | m | 197.497
237 | 29060280 |  | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 | 2225.197
238 | 29060290 |  | 难燃塑料管接头 32 |  | 个 | 46.232
239 | 29070040-0001 |  | 矿物绝缘电缆终端头 | 70 | 套 | 20.000
240 | 29070040-0002 |  | 矿物绝缘电缆终端头 | 35 | 套 | 20.000
241 | 29070040-0003 |  | 矿物绝缘电缆终端头 | 10 | 套 | 16.000
242 | 29070040-0004 |  | 矿物绝缘电缆终端头 | 4 | 套 | 28.000
243 | 29070150 |  | 电缆敷设牵引头 综合 |  | 只 | 1.518
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第13页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
244 | 29090175 |  | 塑料接线柱 双线 |  | 个 | 918.760
245 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 3160.304
246 | 29090213 |  | 铜接线端子 DT-4mm2 |  | 个 | 71.050
247 | 29090215 |  | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 12.180
248 | 29090220-0002 |  | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 | 689.962
249 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 407.352
250 | 29090230 |  | 铜接线端子 DT-25mm2 |  | 个 | 161.600
251 | 29090235-0001 |  | 铜接线端子 DT-35mm2 |  | 个 | 430.116
252 | 29090245 |  | 铜接线端子 DT-70mm2 |  | 个 | 79.170
253 | 29090255 |  | 铜接线端子 DT-120mm2 |  | 个 | 48.720
254 | 29090265 |  | 铜接线端子 DT-185mm2 |  | 个 | 73.080
255 | 29110390-0002 |  | 接线盒 |  | 个 | 2759.100
256 | 29170210 |  | 镀锌地线夹 20 |  | 套 | 7636.176
257 | 29170220 |  | 镀锌地线夹 25 |  | 套 | 538.855
258 | 29170230 |  | 镀锌地线夹 32 |  | 套 | 68.201
259 | 29170240 |  | 镀锌地线夹 40 |  | 套 | 139.457
260 | 29170340 |  | 胶木线夹 |  | 个 | 42.000
261 | 33010020 |  | 镀锌扁钢支架 40×3 |  | kg | 320.898
262 | 34070010 |  | 塑料手套 ST型 |  | 个 | 180.600
263 | 34090230 |  | 塑料圆台 |  | 块 | 67.200
264 | 34130001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 167.614
265 | 34130001-0001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 7.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第14页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
266 | 35250001 |  | 电缆敷设滚轮 综合 |  | 个 | 2.528
267 | 35250010 |  | 电缆敷设转向导轮 综合 |  | 个 | 0.655
268 | 37091110-0002 |  | 钢垫板 | 1~2 | kg | 39.650
269 | 55010001-0001 |  | 低压配电柜(屏) | 生活水泵房配电柜 1APsh1 | 台 | 3.000
270 | 55010001-0002 |  | 低压配电柜(屏) | 消防水泵房配电柜 1APExb1 | 台 | 1.000
271 | 55010001-0003 |  | 低压配电柜(屏) | 消防水泵房配电柜 XB1、XB2 | 台 | 2.000
272 | 55010001-0004 |  | 低压配电柜(屏) | 消防水泵房配电柜 XB3 | 台 | 1.000
273 | 55090080-0070 |  | 成套配电箱 | 配电箱A1箱 | 台 | 2.000
274 | 55090080-0071 |  | 成套配电箱 | 配电箱A2箱 | 台 | 18.000
275 | 55090080-0072 |  | 成套配电箱 | 配电箱A3箱 | 台 | 8.000
276 | 55090080-0073 |  | 成套配电箱 | 配电箱A4箱 | 台 | 4.000
277 | 55090080-0074 |  | 成套配电箱 | 配电箱A5箱 | 台 | 5.000
278 | 55090080-0075 |  | 成套配电箱 | 配电箱A6箱 | 台 | 4.000
279 | 55090080-0076 |  | 成套配电箱 | 配电箱A7箱 | 台 | 7.000
280 | 55090080-0077 |  | 成套配电箱 | 配电箱A8箱 | 台 | 1.000
281 | 55090080-0078 |  | 成套配电箱 | 配电箱A9箱 | 台 | 3.000
282 | 55090080-0079 |  | 成套配电箱 | 配电箱A10箱 | 台 | 3.000
283 | 55090080-0080 |  | 成套配电箱 | 配电箱A11箱 | 台 | 2.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第15页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
284 | 55090080-0081 |  | 成套配电箱 | 配电箱A12箱 | 台 | 2.000
285 | 55090080-0082 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱4AL1 | 台 | 1.000
286 | 55090080-0083 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱5AL1 | 台 | 1.000
287 | 55090080-0084 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱6AL1 | 台 | 1.000
288 | 55090080-0085 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱7AL1 | 台 | 1.000
289 | 55090080-0086 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱8AL1 | 台 | 1.000
290 | 55090080-0087 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱9AL1 | 台 | 1.000
291 | 55090080-0088 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱10AL1 | 台 | 1.000
292 | 55090080-0089 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱4AL3 | 台 | 1.000
293 | 55090080-0090 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱5AL3 | 台 | 1.000
294 | 55090080-0091 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱6AL3 | 台 | 1.000
295 | 55090080-0092 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱7AL3 | 台 | 1.000
296 | 55090080-0093 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱8AL3 | 台 | 1.000
297 | 55090080-0094 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱9AL3 | 台 | 1.000
298 | 55090080-0095 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱10AL3 | 台 | 1.000
299 | 55090080-0096 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱4AL2 | 台 | 1.000
300 | 55090080-0097 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱9AL2 | 台 | 1.000
301 | 55090080-0098 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱10AL2 | 台 | 1.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第16页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
302 | 55090080-0099 |  | 成套配电箱 | 楼层计量箱1AL2 | 台 | 1.000
303 | 55090080-0100 |  | 成套配电箱 | 货梯配电箱 RAPkt1 | 台 | 1.000
304 | 55090080-0101 |  | 成套配电箱 | 货梯配电箱 RAPkt2 | 台 | 1.000
305 | 55090080-0102 |  | 成套配电箱 | 货梯配电箱 RAPkt3 | 台 | 1.000
306 | 55090080-0103 |  | 成套配电箱 | 货梯配电箱 RAPkt4 | 台 | 1.000
307 | 55090080-0104 |  | 成套配电箱 | 货梯配电箱 RAPkt5 | 台 | 2.000
308 | 55090080-0105 |  | 成套配电箱 | 消防电梯配电箱 RAPEXL1~3 | 台 | 3.000
309 | 55090080-0106 |  | 成套配电箱 | 立面照明配电箱 RALlm1~3 | 台 | 3.000
310 | 55090080-0107 |  | 成套配电箱 | A型应急照明集中电源 4ALEg1、4RALEg1~3、9RALEg2 | 台 | 20.000
311 | 55090080-0108 |  | 成套配电箱 | 消防电动窗控制箱 RACddc1~3 | 台 | 3.000
312 | 55090080-0109 |  | 成套配电箱 | 消防风机控制箱 1ACpy1 | 台 | 1.000
313 | 55090080-0110 |  | 成套配电箱 | 消防风机控制箱 1ACpy2、2ACpy1~3、3ACpy1~3 | 台 | 7.000
314 | 55090080-0111 |  | 成套配电箱 | 消防风机控制箱 RACjy1~12 | 台 | 12.000
315 | 55090080-0112 |  | 成套配电箱 | 稳压泵配电箱 RAPEwy | 台 | 1.000
316 | 55090080-0113 |  | 成套配电箱 | 防火卷帘配电箱 JL | 台 | 9.000
317 | 55090080-0114 |  | 成套配电箱 | 潜水泵配电箱 XQS4 | 台 | 5.000
318 | 55090080-0115 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 RAPExf1 | 台 | 1.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第17页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
319 | 55090080-0116 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 10APExf1 | 台 | 1.000
320 | 55090080-0117 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 9APExf1 | 台 | 1.000
321 | 55090080-0118 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 8APExf1 | 台 | 1.000
322 | 55090080-0119 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 7APExf1 | 台 | 1.000
323 | 55090080-0120 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 6APExf1 | 台 | 1.000
324 | 55090080-0121 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 5APExf1 | 台 | 1.000
325 | 55090080-0122 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 4APExf1 | 台 | 1.000
326 | 55090080-0123 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 RAPExf2 | 台 | 1.000
327 | 55090080-0124 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 10APExf2 | 台 | 1.000
328 | 55090080-0125 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 9APExf2 | 台 | 1.000
329 | 55090080-0126 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 4APExf2 | 台 | 1.000
330 | 55090080-0127 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 RAPExf3 | 台 | 1.000
331 | 55090080-0128 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 10APExf3 | 台 | 1.000
332 | 55090080-0129 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 9APExf3 | 台 | 1.000
333 | 55090080-0130 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 8APExf3 | 台 | 1.000
334 | 55090080-0131 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 7APExf3 | 台 | 1.000
335 | 55090080-0132 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 6APExf3 | 台 | 1.000
336 | 55090080-0133 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 5APExf3 | 台 | 1.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第18页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
337 | 55090080-0134 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 4APExf3 | 台 | 1.000
338 | 55090080-0135 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 3APExf3 | 台 | 1.000
339 | 55090080-0136 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 3APExf2 | 台 | 1.000
340 | 55090080-0137 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 3APExf1 | 台 | 1.000
341 | 55090080-0138 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 2APExf2 | 台 | 2.000
342 | 55090080-0139 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 1APExf2 | 台 | 1.000
343 | 55090080-0140 |  | 成套配电箱 | 消防双电源总箱 1APExf1 | 台 | 1.000
344 | 55090080-0141 |  | 成套配电箱 | 公共照明配电箱 10ALg1~3 | 台 | 3.000
345 | 55090080-0142 |  | 成套配电箱 | 公共照明配电箱 9ALg1~3 | 台 | 3.000
346 | 55090080-0143 |  | 成套配电箱 | 公共照明配电箱 8ALg1~3 | 台 | 3.000
347 | 55090080-0144 |  | 成套配电箱 | 公共照明配电箱 7ALg1~3 | 台 | 3.000
348 | 55090080-0145 |  | 成套配电箱 | 公共照明配电箱 6ALg1~3 | 台 | 3.000
349 | 55090080-0146 |  | 成套配电箱 | 公共照明配电箱 5ALg1~3 | 台 | 3.000
350 | 55090080-0147 |  | 成套配电箱 | 公共照明配电箱 4ALg1~3 | 台 | 3.000
351 | 55090080-0148 |  | 成套配电箱 | 普通照明总箱 2ATz | 台 | 1.000
352 | 55090080-0149 |  | 成套配电箱 | 普通照明箱 2ALg1~2,3ALg1~3 | 台 | 5.000
353 | 55090080-0150 |  | 成套配电箱 | 普通照明箱 1ALg1 | 台 | 1.000
354 | 55090080-0151 |  | 成套配电箱 | 电房配电箱 1ALdf | 台 | 1.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第19页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
355 | 55090080-0152 |  | 成套配电箱 | 开关站配电箱 1ALkg | 台 | 1.000
356 | 55090080-0153 |  | 成套配电箱 | 垃圾房配电箱 1ALlj | 台 | 1.000
357 | 55090080-0154 |  | 成套配电箱 | 消防控制室配电箱 1APExk | 台 | 1.000
358 | 55090080-0155 |  | 成套配电箱 | A型应急照明集中电源 1ALEg1 | 台 | 1.000
359 | 55090080-0156 |  | 成套配电箱 | A型应急照明集中电源 1ALEg2 | 台 | 1.000
360 | 55090080-0157 |  | 成套配电箱 | A型应急照明集中电源 2ALEg1~3、3ALEg1~3 | 台 | 5.000
361 | 55090080-0158 |  | 成套配电箱 | 充电桩电表箱 3AWcdz1 | 台 | 1.000
362 | 55090080-0159 |  | 成套配电箱 | 充电桩电表箱 3AWcdz2 | 台 | 1.000
363 | 55090080-0160 |  | 成套配电箱 | 网络机房配电箱 3ATwl | 台 | 1.000
364 | 55090080-0161 |  | 成套配电箱 | 1ALsh生活水泵房配电箱 1ALsh | 台 | 1.000
365 | 55090080-0162 |  | 成套配电箱 | 消防水泵房配电箱 1ALxb | 台 | 1.000
366 | 55090080-0163 |  | 交流充电桩 | 7KW | 台 | 35.000
367 | 55270030-0002 |  | 控制器 | 电动窗分控器 | 个 | 6.000
368 | 55490180-0001 |  | 总等电位端子箱MEB | 局部等电位联结端子箱LEB | 台 | 1.000
369 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 8169.152
370 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 646.096
371 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 2923.520
372 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 2833.409
373 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 41.314
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第20页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
374 | 99450680-0001 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 254.253
375 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 13557.454
376 | 99450700-0002 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.011
377 | 99450700-0003 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 2.691
378 | 99450700-0014 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.689
379 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 2754.842
380 | 99450760-0001 |  | 其他材料费 |  | 元 | 74.928
381 | 99450760-0002 |  | 其他材料费 |  | 元 | 328.314
382 | 99450760-0003 |  | 其他材料费 |  | 元 | 92.654
383 | 99450760-0004 |  | 其他材料费 |  | 元 | 8.000
384 | 99450760-0005 |  | 其他材料费 |  | 元 | 7.000
385 | 99450760-0006 |  | 其他材料费 |  | 元 | 5.900
386 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 2119.734
387 | 870613023 |  | 手持式万用表 |  | 台班 | 100.928
388 | 870613023-0001 |  | 手持式万用表 |  | 台班 | 0.070
389 | 870613023-0002 |  | 手持式万用表 |  | 台班 | 1.682
390 | 870622055 |  | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 4.206
391 | 870622064-0002 |  | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 1.682
392 | 870699031-0001 |  | 电感电容测试仪 |  | 台班 | 1.682
393 | 870699048 |  | 相位伏安表 |  | 台班 | 39.122
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 电气工程 |  |  |  |  | 第21页, 共21页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
394 | 870699068 |  | 相位表 |  | 台班 | 23.670
395 | 870699076 |  | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 50.468
396 | 870699200 |  | 直流高压发生器 |  | 台班 | 1.682
397 | 870699204 |  | 电缆测试仪 |  | 台班 | 25.230
398 | 873110056 |  | 振荡器 |  | 台班 | 23.670
399 | 873112057 |  | 三相精密测试电源 |  | 台班 | 39.122
400 | 990304004-0003 |  | 汽车式起重机 | 提升质量8(t) | 台班 | 6.580
401 | 990304008 |  | 汽车式起重机 | 提升质量10(t) | 台班 | 0.349
402 | 990304016-0003 |  | 汽车式起重机 | 提升质量16(t) | 台班 | 0.401
403 | 990401015 |  | 载货汽车 | 装载质量4(t) | 台班 | 1.621
404 | 990401020 |  | 载货汽车 | 装载质量5(t) | 台班 | 1.322
405 | 990503010 |  | 电动单筒慢速卷扬机 | 牵引力10(kN) | 台班 | 12.985
406 | 990726010-0001 |  | 台式钻床 | 钻孔直径16(mm) | 台班 | 0.004
407 | 990735010 |  | 联合冲剪机 | 板厚16(mm) | 台班 | 1.335
408 | 990759010 |  | 液压弯管机 | 管径D60(mm) | 台班 | 0.724
409 | 990764010 |  | 液压压接机 | 压力100(t) | 台班 | 3.600
410 | 990783290 |  | 台式砂轮机 | 砂轮直径250(mm) | 台班 | 5.340
411 | 990901010 |  | 交流弧焊机 | 容量21(kV·A) | 台班 | 167.096
412 | 990901010-0002 |  | 交流弧焊机 | 容量21(kV·A) | 台班 | 45.496