## 封面
| 高低压变配电 |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人：
（单位盖章）

## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 高低压变配电工程 | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 高低压变配电部分
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费
3.8 | 工程优质费
3.9 | 概算幅度差
3.10 | 消纳费
3.11 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税销项税额
7 | 工程造价
8 | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 高低压变配电工程 | [5 empty] | 第1页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
高低压变配电部分
1 | 030401002001 |  | 干式变压器 SCB13-1600KVA | 1、干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 2000 2、干式变压器 | 台 | 2.000
2 | 030404004007 |  | 高压进线柜 G01 | 1、配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2、高压配电柜 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 1.000
3 | 030404004008 |  | 高压计量柜 G02 | 1、配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 其他电气柜 2、高压配电柜 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 1.000
4 | 030404004009 |  | 高压出线柜 G03、G04 | 1、配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 其他电气柜 2、高压配电柜 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 高低压变配电工程 | [5 empty] | 第2页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030404004010 |  | 低压进线柜 P1-1 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 1.000
6 | 030404004011 |  | 低压电容补偿柜 P1-2、P1-3 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 2.000
7 | 030404004012 |  | 低压出线柜 P1-4 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 1.000
8 | 030404004013 |  | 低压出线柜 P1-5 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 高低压变配电工程 | [5 empty] | 第3页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装
9 | 030404004014 |  | 低压出线柜 P1-6 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 1.000
10 | 030404004015 |  | 低压出线柜 P1-7 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 1.000
11 | 030404004016 |  | 低压出线柜 P1-8 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 高低压变配电工程 | [5 empty] | 第4页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装
12 | 030404004017 |  | 低压出线柜 P1-9 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 1.000
13 | 030404004018 |  | 低压出线柜 P1-10 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 1.000
14 | 030404004019 |  | 低压进线柜 P2-1 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 高低压变配电工程 | [5 empty] | 第5页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030404004020 |  | 低压电容补偿柜 P2-2、P2-3 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 2.000
16 | 030404004021 |  | 低压出线柜 P2-4 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 1.000
17 | 030404004022 |  | 低压出线柜 P2-5 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 1.000
18 | 030404004023 |  | 低压出线柜 P2-6 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电 | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 高低压变配电工程 | [5 empty] | 第6页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装
19 | 030404004024 |  | 低压出线柜 P2-7 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 1.000
20 | 030404004025 |  | 低压出线柜 P2-8 | 1、控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2、低压配电柜(屏) 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 | 台 | 1.000
21 | 030403006006 |  | 密集母线槽 3200A | 1、低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 4000 2、插接母线槽 | m | 20.000
22 | 030403006007 |  | 密集母线槽 4000A | 1、低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 4000 2、插接母线槽 | m | 24.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 高低压变配电工程 | [5 empty] | 第7页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 030403007004 |  | 始端箱 3200A | 1、低压封闭式插接母线槽始端箱安装 每相电流(A以下) 4000 2、母线槽始端箱 | 台 | 2.000
24 | 030403007005 |  | 始端箱 4000A | 1、低压封闭式插接母线槽始端箱安装 每相电流(A以下) 4000 2、母线槽始端箱 | 台 | 4.000
25 | 030403006008 |  | 母线槽连接器 3200A | 1、母线槽连接器 2、母线槽连接器 3200A | 个 | 2.000
26 | 030403006009 |  | 母线槽连接器 4000A | 1、母线槽连接器 2、母线槽连接器 4000A | 个 | 4.000
27 | 030408001031 |  | 电力电缆 WDZ-8.7/10kV-3*120 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 2、铜芯电缆 | m | 30.000
28 | 030408006010 |  | 电力电缆头 (截面mm2以下) 120 | 1、10kV以下户内成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 120 2、成套型电缆终端头 | 个 | 2.000
29 | 030404004026 |  | 绝缘胶垫、挡鼠板、防虫网、防火封堵、防静电地坪漆、模拟图 | 1、绝缘胶垫、挡鼠板、防虫网、防火封堵、防静电地坪漆、模拟图 | 项 | 1.000
30 | 030404004027 |  | 安键环 | 1、安键环 | 项 | 1.000
31 | 030414002002 |  | 送配电装置系统调试 | 1、送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 系统 | 4.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 高低压变配电工程 | [5 empty] | 第8页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030414001001 |  | 电力变压器系统调试 | 1、电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 2000 | 系统 | 2.000
33 | 030414008002 |  | 母线调试 | 1、母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1 | 段 | 3.000
34 | 030414015001 |  | 电缆泄漏试验 | 1、电缆试验 电缆泄漏试验 | 根次 | 1.000
35 | 030414015002 |  | 10KV电缆交流耐压试验 | 1、电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 回路 | 1.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZJJSDLSSGAQFHCSF |  | 按总价计算的绿色施工安全防护措施费
36 | 031302001005 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) |  | 项 | 1.000
| ADJJSDLSSGAQFHCSF |  | 按单价计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
37 | SGXCWDHLSZDWD005 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项
38 | SGWDZM005 |  | 施工围档照明 |  | 项
39 | SGBD005 |  | 施工便道 |  | 项
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 高低压变配电工程 | [5 empty] | 第9页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
40 | FCJZLSSGFHP005 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项
41 | YBYL005 |  | 样板引路 |  | 项
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| AZJJSDQTCSXMF |  | 按总价计算的其他措施项目费
42 | JTGCSGZJF005 |  | 交通干扰工程施工增加费 |  | 项
43 | DXGXJCJXF005 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项
| ADJJSDQTCSXMF |  | 按单价计算的其他措施项目费
44 | 031301010005 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
45 | 031301011005 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
46 | 031301017005 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000
47 | 031302003005 |  | 非夜间施工增加 |  | 项
48 | 031302007005 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000
49 | 031301018005 |  | 其他措施 |  | 项
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 高低压变配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | QTCSF |  | 其他措施项目费
1.1 | AZJJSDQTCSXMF |  | 按总价计算的其他措施项目费
1.1.1 | 粤031302008005 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
1.1.2 | 031302002005 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
1.1.3 | 粤031302009005 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 高低压变配电工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 概算幅度差 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础 * 0.00%
10 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 高低压变配电工程 |  |  |  |  | 第1页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 12.513
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 43872.930
3 | 01030055-0002 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5~4.0 | kg | 6.620
4 | 01090023-0001 |  | 圆钢 φ10以内 |  | kg | 45.210
5 | 01130060-0002 |  | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 189.670
6 | 01190043-0002 |  | 槽钢 | 10# | m | 115.500
7 | 01290003-0002 |  | 钢板 综合 |  | kg | 11.000
8 | 01370010 |  | 铜带 综合 |  | m | 15.000
9 | 01410001 |  | 黄铜丝 综合 |  | kg | 0.250
10 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg | 0.465
11 | 02070240-0001 |  | 橡胶片 | 3 | kg | 9.342
12 | 02130090 |  | 三色塑料带 20mm×40m |  | 卷 | 0.900
13 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 7.140
14 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 2.580
15 | 03011590 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 3.564
16 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 16.660
17 | 03011610 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 3.260
18 | 03011655 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 0.820
19 | 03131101-0001 |  | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 4.432
20 | 03134021-0002 |  | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 34.700
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 高低压变配电工程 |  |  |  |  | 第2页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
21 | 03135001-0003 |  | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 21.940
22 | 03136021-0002 |  | 焊锡丝 | 综合 | kg | 4.850
23 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 0.970
24 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 77.900
25 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 0.042
26 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 12.270
27 | 13050080-0002 |  | 防锈漆 | C53-1 | kg | 2.400
28 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.045
29 | 14030040-0003 |  | 汽油 | 综合 | kg | 10.193
30 | 14070001 |  | 变压器油 |  | kg | 0.850
31 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 14.185
32 | 14310430 |  | 四氯化碳 |  | kg | 0.500
33 | 14330030-0001 |  | 丙酮 |  | kg | 1.600
34 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg | 0.024
35 | 17250030-0001 |  | 塑料异型管 | D2.5~5 | m | 108.000
36 | 17250170-0002 |  | 塑料软管 | D5 | m | 9.000
37 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.900
38 | 28030310 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-35mm2 | m | 14.396
39 | 28110210-0025 |  | 铜芯电缆 | WDZ-8.7/10kV-3*120 | m | 30.300
40 | 29050030-0003 |  | 插接母线槽 | 密集母线槽 CFW-3A-3200A | m | 20.000
41 | 29050030-0004 |  | 插接母线槽 | 密集母线槽 CFW-3A-4000A | m | 24.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 高低压变配电工程 |  |  |  |  | 第3页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
42 | 29050040-0003 |  | 母线槽始端箱 | 始端箱 3200A | 台 | 2.000
43 | 29050040-0004 |  | 母线槽始端箱 | 始端箱 4000A | 台 | 4.000
44 | 29070150 |  | 电缆敷设牵引头 综合 |  | 只 | 0.035
45 | 29090015-0001 |  | 成套型电缆终端头 | YJV22-8.7/15KV-3*120 | 套 | 2.020
46 | 29090235 |  | 铜接线端子 | DT-35mm2 | 个 | 47.908
47 | 29170340 |  | 胶木线夹 |  | 个 | 108.000
48 | 35250001 |  | 电缆敷设滚轮 综合 |  | 个 | 0.059
49 | 35250010 |  | 电缆敷设转向导轮 综合 |  | 个 | 0.015
50 | 37091110-0002 |  | 钢垫板 | 1~2 | kg | 18.600
51 | 55010001-0005 |  | 低压配电柜(屏) | 低压出线柜 P1-6 | 台 | 1.000
52 | 55010001-0006 |  | 低压配电柜(屏) | 低压出线柜 P1-7 | 台 | 1.000
53 | 55010001-0007 |  | 低压配电柜(屏) | 低压出线柜 P1-8 | 台 | 1.000
54 | 55010001-0008 |  | 低压配电柜(屏) | 低压出线柜 P1-9 | 台 | 1.000
55 | 55010001-0009 |  | 低压配电柜(屏) | 低压出线柜 P1-10 | 台 | 1.000
56 | 55010001-0010 |  | 低压配电柜(屏) | 低压进线柜 P2-1 | 台 | 1.000
57 | 55010001-0011 |  | 低压配电柜(屏) | 低压电容补偿柜 P2-2、P2-3 | 台 | 2.000
58 | 55010001-0012 |  | 低压配电柜(屏) | 低压出线柜 P2-4 | 台 | 1.000
59 | 55010001-0013 |  | 低压配电柜(屏) | 低压出线柜 P2-5 | 台 | 1.000
60 | 55010001-0014 |  | 低压配电柜(屏) | 低压出线柜 P2-6 | 台 | 1.000
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 高低压变配电工程 |  |  |  |  | 第4页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
61 | 55010001-0015 |  | 低压配电柜(屏) | 低压出线柜 P2-7 | 台 | 1.000
62 | 55010001-0016 |  | 低压配电柜(屏) | 低压出线柜 P2-8 | 台 | 1.000
63 | 55010001-0017 |  | 低压配电柜(屏) | 低压进线柜 P1-1 | 台 | 1.000
64 | 55010001-0018 |  | 低压配电柜(屏) | 低压电容补偿柜 P1-2、P1-3 | 台 | 2.000
65 | 55010001-0019 |  | 低压配电柜(屏) | 低压出线柜 P1-4 | 台 | 1.000
66 | 55010001-0020 |  | 低压配电柜(屏) | 低压出线柜 P1-5 | 台 | 1.000
67 | 55010010-0002 |  | 高压配电柜 | 高压进线柜 G01 | 台 | 1.000
68 | 55010010-0003 |  | 高压配电柜 | 高压计量柜 G02 | 台 | 1.000
69 | 55010010-0004 |  | 高压配电柜 | 高压出线柜 G03、G04 | 台 | 2.000
70 | 55430050-0002 |  | 干式变压器 | SCB13-1600KVA | 台 | 2.000
71 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 3330.443
72 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 199.974
73 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1060.867
74 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 205.901
75 | 99450670-0001 |  | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 34.398
76 | 99450680-0003 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg | 193.666
77 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 805.109
78 | 99450700-0002 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.288
79 | 99450700-0003 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.288
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 高低压变配电工程 |  |  |  |  | 第5页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
80 | 99450700-0014 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 34.085
81 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 95.620
82 | 99450760-0001 |  | 其他材料费 |  | 元 | 0.500
83 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 851.244
84 | 870199003 |  | 无线高压核相仪 |  | 台班 | 1.000
85 | 870613023 |  | 手持式万用表 |  | 台班 | 2.523
86 | 870613023-0003 |  | 手持式万用表 |  | 台班 | 10.556
87 | 870622017-0002 |  | 数字电桥 | 量程：0μH～9999H，0～100MΩ，0～9999μF | 台班 | 10.008
88 | 870622064 |  | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 3.523
89 | 870622064-0001 |  | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 5.550
90 | 870622068-0001 |  | 交、直流低电阻测试仪 |  | 台班 | 3.280
91 | 870699001 |  | 调频串联谐振交流耐压试验装置 |  | 台班 | 1.000
92 | 870699031 |  | 电感电容测试仪 |  | 台班 | 2.523
93 | 870699052 |  | 全自动变比组别测试仪 | k=1～9999.9 | 台班 | 3.280
94 | 870699068-0001 |  | 相位表 |  | 台班 | 6.222
95 | 870699076-0001 |  | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 10.556
96 | 870699092 |  | YDQ充气式试验变压器 |  | 台班 | 2.600
97 | 870699096 |  | 高压试验变压器配套操作箱、调压器 |  | 台班 | 3.600
98 | 870699168 |  | 变压器特性综合测试台 |  | 台班 | 2.186
99 | 870699200-0001 |  | 直流高压发生器 |  | 台班 | 0.450
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 高低压变配电工程 |  |  |  |  | 第6页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
100 | 870699200-0002 |  | 直流高压发生器 |  | 台班 | 2.523
101 | 870699204-0001 |  | 电缆测试仪 |  | 台班 | 6.728
102 | 870699204-0002 |  | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.450
103 | 873110056-0001 |  | 振荡器 |  | 台班 | 3.156
104 | 873136001-0001 |  | 数字频率计 | 量程：10Hz～1000MHz | 台班 | 3.280
105 | 873136018-0001 |  | 计时、计频器、校准器 |  | 台班 | 5.468
106 | 873148008-0001 |  | 数字示波器 |  | 台班 | 3.066
107 | 990304004-0005 |  | 汽车式起重机 | 提升质量8(t) | 台班 | 2.341
108 | 990401015-0001 |  | 载货汽车 | 装载质量4(t) | 台班 | 1.350
109 | 990401020-0001 |  | 载货汽车 | 装载质量5(t) | 台班 | 0.021
110 | 990401030 |  | 载货汽车 | 装载质量8(t) | 台班 | 1.500
111 | 990503010 |  | 电动单筒慢速卷扬机 | 牵引力10(kN) | 台班 | 4.960
112 | 990901010-0002 |  | 交流弧焊机 | 容量21(kV·A) | 台班 | 10.900
113 | 991002020 |  | 柴油发电机组 | 功率75(kW) | 台班 | 1.000
114 | WXCLJQ-0005 |  | 母线槽连接器 3200A |  | 个 | 2.000
115 | WXCLJQ-0006 |  | 母线槽连接器 4000A |  | 个 | 4.000