## 封面
| 室外电气 |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人：
（单位盖章）

## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 室外电气工程 | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 园林照明
1.2 | 高低压预埋管
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 索赔费用
3.6 | 现场签证费用
3.7 | 预算包干费
3.8 | 工程优质费
3.9 | 概算幅度差
3.10 | 消纳费
3.11 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税销项税额
7 | 工程造价
8 | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室外电气工程 | [5 empty] | 第1页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
园林照明
1 | 030412004009 |  | 庭院灯 50W，H=3.5m | 1、路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5 2、金属灯杆 3、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C15) 4、10kV以下架空配电线路架设 基础工程 钢筋制作 一般钢筋 5、钢筋 6、10kV以下架空配电线路架设 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 7、C30混凝土 8、8厚镀锌板 | 套 | 15.000
2 | 030412002002 |  | 围墙灯 50W | 1、草坪灯具安装 墙壁式 示意图号:188、189、190、191 2、成套灯具 | 套 | 9.000
3 | 030411001012 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 20 2、刚性难燃管 | m | 366.410
4 | 030411001013 |  | 配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 | m | 37.800
5 | 030411001014 |  | 配管 SC20 | 1、镀锌钢管埋地敷设 公称直径（mm以内） 20 | m | 11.600
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室外电气工程 | [5 empty] | 第2页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、镀锌钢管
6 | 030411004012 |  | 配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 | m | 1184.550
7 | 010101003001 |  | 挖沟槽土方 | 1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 62.170
8 | 040103001001 |  | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 62.170
高低压预埋管
9 | 030411001015 |  | 高压强电埋管 SC150 | 1、镀锌钢管埋地敷设 公称直径（mm以内） 150 2、镀锌钢管 | m | 40.000
10 | 030411001016 |  | 预留透气管 SC65 | 1、镀锌钢管埋地敷设 公称直径（mm以内） 65 2、镀锌钢管 | m | 6.000
11 | 030411001017 |  | 弱电埋管 SC150 | 1、镀锌钢管埋地敷设 公称直径（mm以内） 100 2、镀锌钢管 | m | 60.000
12 | 010101003002 |  | 挖沟槽土方 | 1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 9.600
13 | 040103001002 |  | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 9.600
14 | 040504001001 |  | 手孔井SK-2 | 1、手孔井SK-2 2、手孔井SK-2 | 座 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室外电气工程 | [5 empty] | 第3页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZJJSDLSSGAQFHCSF |  | 按总价计算的绿色施工安全防护措施费
15 | 031302001006 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) |  | 项 | 1.000
| ADJJSDLSSGAQFHCSF |  | 按单价计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
16 | SGXCWDHLSZDWD006 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项
17 | SGWDZM006 |  | 施工围档照明 |  | 项
18 | SGBD006 |  | 施工便道 |  | 项
19 | FCJZLSSGFHP006 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项
20 | YBYL006 |  | 样板引路 |  | 项
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| AZJJSDQTCSXMF |  | 按总价计算的其他措施项目费
21 | JTGCSGZJF006 |  | 交通干扰工程施工增加费 |  | 项
22 | DXGXJCJXF006 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室外电气工程 | [5 empty] | 第4页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| ADJJSDQTCSXMF |  | 按单价计算的其他措施项目费
23 | 031301010006 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
24 | 031301011006 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
25 | 031301017006 |  | 脚手架搭拆 |  | 项
26 | 031302003006 |  | 非夜间施工增加 |  | 项
27 | 031302007006 |  | 高层施工增加 |  | 项
28 | 031301018006 |  | 其他措施 |  | 项
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 室外电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | QTCSF |  | 其他措施项目费
1.1 | AZJJSDQTCSXMF |  | 按总价计算的其他措施项目费
1.1.1 | 粤031302008006 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
1.1.2 | 031302002006 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
1.1.3 | 粤031302009006 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 室外电气工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 概算幅度差 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础 * 0.00%
10 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称: |  | 室外电气工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 室外电气工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计 | [6 empty] | 6029.08
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室外电气工程 |  |  |  |  | 第1页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 0.410
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 13907.548
3 | 01010005 |  | 钢筋 |  | t | 0.536
4 | 01030035-0001 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 0.184
5 | 01030035-0002 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 1.903
6 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 2.369
7 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 12.580
8 | 03010680-0001 |  | 六角螺栓 M16×65～80 |  | 十套 | 9.180
9 | 03013041-0001 |  | 膨胀螺栓 M8 |  | 十套 | 1.836
10 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 12.285
11 | 03014181 |  | 镀锌锁紧螺母 DN65×3 |  | 十套 | 0.049
12 | 03014201 |  | 镀锌锁紧螺母 DN100×3 |  | 十套 | 0.494
13 | 03014291 |  | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  | 十套 | 0.096
14 | 03016141 |  | 弹簧垫圈 M16～30 |  | 十个 | 9.150
15 | 03019021-0001 |  | 圆钉 50～75 |  | kg | 2.693
16 | 03019091 |  | 扒钉 |  | kg | 4.063
17 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 8.905
18 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 0.118
19 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 1.895
20 | 03139011-0001 |  | 冲击钻头 φ10 |  | 个 | 0.128
21 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 0.851
22 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 7.090
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室外电气工程 |  |  |  |  | 第2页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
23 | 03139281-0001 |  | 钢锯条 |  | 条 | 0.180
24 | 05030001 |  | 木枋 综合 |  | m3 | 0.542
25 | 05030200 |  | 木板 |  | m3 | 0.159
26 | 05030265 |  | 枕木 |  | m3 | 0.038
27 | 13010040 |  | 醇酸磁漆 |  | kg | 0.707
28 | 13010040-0001 |  | 醇酸磁漆 |  | kg | 0.697
29 | 13010120-0001 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 6.000
30 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 1.535
31 | 13030240-0001 |  | 厚漆 |  | kg | 1.516
32 | 13050080-0003 |  | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 3.000
33 | 14030040-0002 |  | 汽油 综合 |  | kg | 5.923
34 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 0.632
35 | 14050050-0001 |  | 溶剂油 |  | kg | 0.628
36 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  | kg | 0.335
37 | 17030001-0015 |  | 镀锌钢管 | SC100 | m | 61.800
38 | 17030001-0016 |  | 镀锌钢管 | SC150 | m | 41.200
39 | 17030001-0017 |  | 镀锌钢管 | SC65 | m | 6.180
40 | 17030001-0018 |  | 镀锌钢管 | SC20 | m | 11.948
41 | 18031085 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN20 |  | 个 | 0.956
42 | 18031105 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN80 |  | 个 | 0.494
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室外电气工程 |  |  |  |  | 第3页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
43 | 18031110 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN100 |  | 个 | 4.944
44 | 18031130 |  | 镀锌钢管接头 20×2.75 |  | 个 | 1.912
45 | 18031155 |  | 镀锌钢管接头 65×3.75 |  | 个 | 0.927
46 | 18031165 |  | 镀锌钢管接头 100×4 |  | 个 | 9.270
47 | 18031175-0001 |  | 镀锌钢管接头 150×4.5 |  | 个 | 3.296
48 | 25000001-0002 |  | 成套灯具 | 围墙灯 50W | 套 | 9.090
49 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.923
50 | 28030170-0011 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 1303.005
51 | 28030290-0001 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 10.665
52 | 28030290-0002 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 39.764
53 | 28030740 |  | 铜芯橡皮绝缘线 | BX-2.5mm2 | m | 4.123
54 | 29060140-0004 |  | 刚性难燃管 | PC20 | m | 444.631
55 | 29060280 |  | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 | 83.418
56 | 29060330 |  | 难燃塑料管卡子 20 |  | 个 | 63.504
57 | 29060365 |  | 难燃塑料管三通 20 |  | 个 | 1.191
58 | 29060400 |  | 难燃塑料管伸缩接头 20 |  | 个 | 0.794
59 | 29060435 |  | 难燃塑料管弯头 20 |  | 个 | 0.794
60 | 29090175-0001 |  | 塑料接线柱 双线 |  | 个 | 9.270
61 | 29090213 |  | 铜接线端子 DT-4mm2 |  | 个 | 9.135
62 | 29170210 |  | 镀锌地线夹 20 |  | 套 | 5.616
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室外电气工程 |  |  |  |  | 第4页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
63 | 29170260 |  | 镀锌地线夹 65 |  | 套 | 3.708
64 | 29170280 |  | 镀锌地线夹 100 |  | 套 | 37.080
65 | 29170300-0001 |  | 镀锌地线夹 150 |  | 套 | 6.592
66 | 29190100-0001 |  | 金属灯杆 | 庭院灯 50W，H=3.5m | 根 | 15.000
67 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 4.827
68 | 35010010 |  | 钢模板 |  | kg | 39.001
69 | 37091120 |  | 钢垫板 2.5～5 |  | kg | 7.500
70 | 80210190-0001 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 2.192
71 | 80210660-0001 |  | C30混凝土 |  | m3 | 9.480
72 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 117.079
73 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 30.866
74 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 80.299
75 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 47.393
76 | 99450680-0003 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg | 12.786
77 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 91.135
78 | 99450700-0002 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 25.392
79 | 99450700-0014 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 15.242
80 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 33.248
81 | 99450760-0001 |  | 其他材料费 |  | 元 | 45.626
82 | 990101015-0003 |  | 履带式推土机 | 功率75(kW) | 台班 | 0.019
83 | 990106030-0003 |  | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量1(m3) | 台班 | 0.186
84 | 990123020-0004 |  | 电动夯实机 | 夯击能力20~62(kN·m) | 台班 | 5.153
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 室外电气工程 |  |  |  |  | 第5页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)
85 | 990702010-0004 |  | 钢筋切断机 | 直径40(mm) | 台班 | 0.275
86 | 990747020-0001 |  | 管子切断机 | 管径150(mm) | 台班 | 0.208
87 | 990756010 |  | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径500以内(mm) | 台班 | 0.204
88 | 990756010-0001 |  | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径500以内(mm) | 台班 | 0.458
89 | 990901010-0003 |  | 交流弧焊机 | 容量21(kV·A) | 台班 | 0.275
90 | ZC-0020 |  | 手孔井SK-2 |  | 座 | 2.000