## 1.单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 水溪工业区15米规划路工程-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额 |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费 | 69510.18
1.1 |  | 照明工程 | 69510.18
2 |  | 措施项目费 | 8323.91
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目 | 3936.45
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：工程优质费
3.6 |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  | 税前工程造价 | 77834.09
5 |  | 增值税 | 7005.07
6 |  | 工程造价 | 84839.16
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 84839.16

## 2.分部分项工程量清单与计价表(分部小计)
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 水溪工业区15米规划路工程-照明工程 |  |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
照明工程
1 | 040805001001 |  | 9米单挑路灯180W | 1.箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 2.10kV以下架空配电线路架设 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 3.地脚螺栓M20X1000 4.顶套式单臂挑灯架安装 成套型(臂长m) 3以下 5.LED光源180W 6.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 7.单臂灯H=9米 8.灯基座法兰盘 9.路灯设施编号 路灯杆号 10.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 11.镀锌角钢 50x50x5,L=1800 12.接地母线敷设 户外接地母线敷设 13.40*4热镀锌扁钢 14.接地装置调试 独立接地装置（根以内） 1 | 套 | 8.000 | 6039.47 | 48315.76
2 | 040504001001 |  | 照明拉线井 | 1.非定型井垫层 混凝土 2.非定型井砌筑 砖砌 矩形 3.非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 4.非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 | 座 | 2.000 | 567.42 | 1134.84
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  | 49450.60
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 水溪工业区15米规划路工程-照明工程 |  |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
5.钢纤维砼井盖 6.标志牌
3 | 040803001001 |  | 电缆YJV-0.6/1.0kV-5*10mm | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2.电缆YJV-0.6/1.0kV-5*10mm | m | 206.540 | 51.86 | 10711.16
4 | 030412004001 |  | 配线BVV-2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2.BVV-2.5 | m | 240.000 | 3.93 | 943.20
5 | 030409006001 |  | 电缆穿线管HDPE40 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 40 2.电缆穿线管HDPE40 | m | 170.310 | 21.96 | 3740.01
6 | 030409006002 |  | 电缆穿线管SC80镀锌钢管 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径（mm以内） 80 2.镀锌钢管SC80(δ=4mm) | m | 21.690 | 90.34 | 1959.47
7 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1．土壤类别：按地质勘察报告 2．挖土深度：按现场情况综合考虑 | m3 | 33.290 | 9.45 | 314.59
8 | 040103002001 |  | 回填石粉 | 1、回填石屑 | m3 | 9.260 | 179.41 | 1661.34
9 | 040103002002 |  | 回填土 | 1．密实度要求：按设计及规范要求 2．填方材料品种：土方 3．填方粒径要求：按设计及规范要求 4．填方来源：利用方 | m3 | 24.020 | 21.48 | 515.95
10 | 040103003001 |  | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距5km | m3 | 9.270 | 23.07 | 213.86
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  | 20059.58
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 水溪工业区15米规划路工程-照明工程 |  |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 69510.18
本页小计
|  |  | 合 计 |  |  |  |  | 69510.18

## 3.08措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称: |  | 水溪工业区15米规划路工程-照明工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序 号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 合价(元)
1 | 脚手架
2 | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 临时专用防护棚
4 | 施工操作平台
5 | 临时支撑架
6 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 吊装加固
8 | 胎(模)具
9 | 安全生产 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 21.820 | 3936.45
10 | 文明施工 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7.870 | 1419.79
11 | 环境保护 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7.150 | 1289.90
12 | 临时设施 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 9.300 | 1677.77
13 | 二次搬运
14 | 既有建(构)筑物、设施保护
15 | 已完工程及设备保护
16 | 顶升、提升装置
17 | 特殊地区施工增加
18 | 安装与生产运行同时进行施工防护
19 | 有害身体健康环境中施工防护
20 | 夜间施工措施费
21 | 冬雨季施工增加
22 | 其他措施
23 | 文明工地措施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费
24 | 赶工措施费
措施项目清单与计价表(一)
工程名称: |  | 水溪工业区15米规划路工程-照明工程 |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序 号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 合价(元)
| 合 计 |  |  |  |  | 8323.91

## 4.08措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 水溪工业区15米规划路工程-照明工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | BF004001 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1.000
2 | BF005001 | 施工便道 |  |  | 项 | 1.000
3 | BC004001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
4 | BC005001 | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
5 | BC006001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 项 | 1.000
6 | BC007001 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1.000
7 | BC009001 | 样板引路 |  |  | 项 | 1.000
合 计

## 5.其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 水溪工业区15米规划路工程-照明工程 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 名称 |  | 单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元
2 | 专业工程暂估价 |  | 元 |  |  | 已含增值税。
3 | 计日工 |  | 元
4 | 总承包服务费 |  | 元
5 | 工程优质费 |  | 元 |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
6 | 合同中约定的其他项目 |  | 元
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 6.规费和税金项目计算表
规费和税金项目计价表
工程名称: |  | 水溪工业区15米规划路工程-照明工程 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 | 9.000 |  | 7005.07

## 7.主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 水溪工业区15米规划路工程-照明工程 |  |  |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00 |  | 2.96 | 681.42
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00 |  | 15843.70 | 15843.70
3 | 01000001 |  | 型钢 综合 |  | kg | 3.37 |  | 11.12 | 37.47
4 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 3201.00 |  | 0.04 | 139.56
5 | 01030031 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 | kg | 5.38 |  | 0.00
6 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.38 |  | 0.77 | 4.13
7 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 4.79 |  | 2.08 | 9.96
8 | 01290180 |  | 钢板 15以内 |  | kg | 3.28 |  | 53.84 | 176.60
9 | 01290205 |  | 镀锌钢板 综合 |  | kg | 4.04 |  | 4.53 | 18.29
10 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg | 26.42 |  | 1.64 | 43.44
11 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 11.47 |  | 0.50 | 5.78
12 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 2.75 |  | 0.81 | 2.22
13 | 03010635 |  | 六角螺栓 M12×55 |  | 十套 | 2.63 |  | 3.26 | 8.58
14 | 03010680 |  | 六角螺栓 M16×65～80 |  | 十套 | 5.94 |  | 6.53 | 38.78
15 | 03014191 |  | 镀锌锁紧螺母 DN80×3 |  | 十套 | 53.55 |  | 0.18 | 9.57
16 | 03016141 |  | 弹簧垫圈 M16～30 |  | 十个 | 1.75 |  | 6.56 | 11.48
17 | 03019001 |  | 圆钉 综合 |  | kg | 5.36 |  | 0.78 | 4.15
18 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  | kg | 3.54 |  | 4.21 | 14.92
19 | 03019091 |  | 扒钉 |  | kg | 7.03 |  | 6.36 | 44.69
20 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 4.56 |  | 3.78 | 17.21
21 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 47.01 |  | 0.02 | 1.13
22 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 52.47 |  | 0.38 | 20.15
23 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 0.43 |  | 11.48 | 4.94
24 | 03139311 |  | 油漆刷 25～40 |  | 把 | 2.56 |  | 0.48 | 1.23
25 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 4.57 |  | 0.48 | 2.21
26 | 03214046 |  | 零星卡具 |  | kg | 5.47 |  | 35.75 | 195.53
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 水溪工业区15米规划路工程-照明工程 |  |  |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
27 | 04070045 |  | 石屑 |  | m3 | 114.00 |  | 12.41 | 1414.56
28 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 388.35 |  | 0.18 | 68.16
29 | 05030001 |  | 木枋 综合 |  | m3 | 1707.86 |  | 0.85 | 1448.95
30 | 05030060 |  | 板枋材 综合 |  | m3 | 1251.21 |  | 0.09 | 117.11
31 | 05030200 |  | 木板 |  | m3 | 1630.62 |  | 0.25 | 406.35
32 | 05030265 |  | 枕木 |  | m3 | 1329.20 |  | 0.06 | 78.82
33 | 13010010 |  | 白酚醛漆 |  | kg | 6.85 |  | 0.07 | 0.47
34 | 13010040 |  | 醇酸磁漆 |  | kg | 9.37 |  | 0.19 | 1.77
35 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 7.75 |  | 4.00 | 31.00
36 | 13010330 |  | 沥青清漆 |  | kg | 6.45 |  | 0.21 | 1.35
37 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 10.26 |  | 0.41 | 4.24
38 | 13050080 |  | 防锈油漆 |  | kg | 12.86 |  | 2.00 | 25.72
39 | 13050100 |  | 酚醛黑板漆 |  | kg | 9.97 |  | 0.13 | 1.28
40 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg | 6.20 |  | 0.16 | 1.00
41 | 13350250 |  | 模板嵌缝料 |  | kg | 1.71 |  | 1.48 | 2.54
42 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 8.35 |  | 2.41 | 20.11
43 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 3.94 |  | 0.25 | 0.97
44 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg | 6.33 |  | 0.08 | 0.51
45 | 14350630 |  | 脱模剂 |  | kg | 5.13 |  | 3.00 | 15.38
46 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 | 5.16 |  | 0.85 | 4.38
47 | 14390100 |  | 乙炔气 |  | kg | 13.30 |  | 0.28 | 3.76
48 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 14.02 |  | 0.24 | 3.34
49 | 17030001-0001 |  | 镀锌钢管SC80(δ=4mm) |  | m | 43.35 |  | 22.34 | 968.47
50 | 18031160 |  | 镀锌钢管接头 80×4 |  | 个 | 6.80 |  | 3.35 | 22.79
51 | 25610020-0001 |  | LED光源180W |  | 套 | 1170.00 |  | 8.08 | 9453.60
52 | 27060170-0001 |  | 40*4热镀锌扁钢 |  | m | 5.18 |  | 8.40 | 43.51
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 水溪工业区15米规划路工程-照明工程 |  |  |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
53 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.40 |  | 1.20 | 2.88
54 | 28030170-0001 |  | BVV-2.5 |  | m | 2.26 |  | 264.00 | 596.64
55 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 3.32 |  | 11.15 | 37.01
56 | 28110210-0001 |  | 电缆YJV-0.6/1.0kV-5*10mm |  | m | 44.07 |  | 208.61 | 9193.24
57 | 29060130 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN70 |  | 个 | 0.32 |  | 1.79 | 0.57
58 | 29060140-0001 |  | 电缆穿线管HDPE40 |  | m | 9.73 |  | 187.34 | 1822.83
59 | 29060295 |  | 难燃塑料管接头 40 |  | 个 | 0.99 |  | 35.08 | 34.73
60 | 29170270 |  | 镀锌地线夹 80 |  | 套 | 2.22 |  | 13.40 | 29.76
61 | 29190100-0001 |  | 单臂灯H=9米 |  | 根 | 1800.00 |  | 8.00 | 14400.00
62 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.11 |  | 8.39 | 26.11
63 | 35010010 |  | 钢模板 |  | kg | 4.44 |  | 61.02 | 270.92
64 | 35010030 |  | 组合钢模板 |  | kg | 5.41 |  | 17.50 | 94.68
65 | 35090230 |  | 钢支撑 |  | kg | 3.88 |  | 6.88 | 26.70
66 | 36010080-0001 |  | 钢纤维砼井盖 |  | 套 | 274.70 |  | 2.00 | 549.40
67 | 37091120 |  | 钢垫板 2.5～5 |  | kg | 4.23 |  | 4.00 | 16.92
68 | 37270101-0001 |  | 镀锌角钢 | 50x50x5,L=1800 | 根 | 32.50 |  | 8.40 | 273.00
69 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 385.00 |  | 0.06 | 21.87
70 | 80010640 |  | 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  | m3 | 391.00 |  | 0.04 | 17.01
71 | 80010680 |  | 预拌水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 357.00 |  | 0.07 | 26.28
72 | 80210190 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 365.00 |  | 0.15 | 56.03
73 | 80210660-0001 |  | 地脚螺栓M20X1000 |  | 根 | 14.20 |  | 32.00 | 454.40
74 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00 |  | 470.95 | 470.95
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 水溪工业区15米规划路工程-照明工程 |  |  |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
75 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00 |  | 63.51 | 63.51
76 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00 |  | 244.87 | 244.87
77 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00 |  | 57.61 | 57.61
78 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 8.35 |  | 8.97 | 74.89
79 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.98 |  | 52.72 | 367.98
80 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.60 |  | 179.45 | 107.67
81 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00 |  | 113.47 | 113.47
82 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1.00 |  | 82.97 | 82.97
83 | 990512010-0001 |  | 平台作业升降车 | 提升高度9(m) | 台班 | 803.99 |  | 0.39 | 311.30
84 | 990605060-0001 |  | 混凝土振捣器 | (插入式) | 台班 | 9.81 |  | 0.02 | 0.18
85 | 990701015-0001 |  | 钢筋调直机 | 直径40(mm) | 台班 | 52.50 |  | 0.01 | 0.45
86 | 990703010-0001 |  | 钢筋弯曲机 | 直径40(mm) | 台班 | 27.88 |  | 0.03 | 0.89
87 | 990756010-0001 |  | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径500以内(mm) | 台班 | 61.04 |  | 0.08 | 4.80
88 | 990901015-0001 |  | 交流弧焊机 | 容量30(kV·A) | 台班 | 78.29 |  | 0.40 | 31.14
89 | ZC-0002 |  | 标志牌 |  | 套 | 3.00 |  | 2.00 | 6.00