“★”条款汇总表

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | ★ | ## 一、项目概况： 6.项目基本情况： (1)服务范围：本次项目包含1台飞利浦UNIQ FD20型DSA设备全保服务。其中包含每年至少4次整机保养，无限次数维修，维修维保涉及包括但不限于全保设备的零配件费用和人工服务费用、定期保养费用、操作系统升级，第三方工作站维护费用等。中标供应商须对项目内的设备按照说明书及上级管理文件的要求进行系统、全面的检测、维护及保养，以保证该设备的高效、正常运作。 设备品牌; 项目实施点; 需求科室/部门; 设备 名称; 型号; 数量; 服务 类型; 服务 时间; 装机年份. 飞利浦; 中山市小榄医院; 介入中心; 医用血管造影X射线系统; UNIQ FD20; 1台; 全保; 3年; 2020年5月29日. (2)服务要求：包含主机、球管、探测器、高压发生器、所有配套显示器及系统、高压注射器及系统、巡航导轨、三维工作站及系统等备件更换；包含定期维护保养服务、设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、培训、热线支持及远程服务。 (3)服务时间（履行期限）：3年。 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | ★ | ## 一、项目概况： 10.在维保过程中如需更换设备零部件，且该零部件属于医疗器械范畴的，根据《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》的相关要求，中标供应商供货时须同时提供零部件有效期内的医疗器械产品注册证或备案证明。非医疗器械类零部件无需提供上述注册证或备案证明。 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | ★ | 一、项目概况： 16.投标人需参照以下格式在投标文件中出具《无围标、串标行为承诺书》。 无围标、串标行为承诺书 本公司郑重承诺：本公司在参加本次中山市小榄人民医院飞利浦DSA维保三年采购项目 [采购项目编号： 442000100-2026-00177 ]活动中，无以下围标、串标行为。 1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； 2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5）不同供应商的投标文件相互混装； 6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目投标； 8）法律法规界定的其他围标串标行为。 如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。 特此承诺。 投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________ 投标人名称（盖章）：__________________ 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | ★ | 1.主要商务要求 付款方式： 1期：支付比例100%,本项目服务费按季度结合考核结果支付， 1.具体付款方式如下： 1.1.若本季度考核结果为“A级”即≥90分，则季度末，中标供应商提供（合同总金额的100%÷（3年×4个季度)）的应付季度款项的增值税普通发票，采购人收到发票并审核无误后于 30个自然日支付； 1.2.若本季度考核结果为“B级”即90分＞B≥80分，则扣除当季度应付金额的10%；中标供应商提供（合同总金额的100%÷（3年×4个季度)-扣除金额）的季度款项的增值税普通发票，采购人收到发票并审核无误后于 30 个自然日内支付； 1.3.若本季度考核结果为“C级”即C＜80分，则扣除当季度应付金额的50%；中标供应商提供（合同总金额的100%÷（3年×4个季度)-扣除金额）的季度款项的增值税普通发票，采购人收到发票并审核无误后于 30个自然日内支付； 1.4.如中标供应商考核结果为B、C级，维保费扣除部分不作退还。一年内累计两次以上C级（＜80分)的，判定为年度考核不及格，采购人有权终止合同。 2.本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，中标供应商凭以下资料申请费用： （1）合同复印件； （2）相应季度考核表（须加盖采购人归口科室业务章）； （3）中标供应商开具符合采购人财务要求的等额增值税普通发票（加盖发票专用章）。 3.若维保期间设备因任何原因报废，则维保服务终止，费用按实际维保时间结算。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  | ★ | 1.主要商务要求 其他： 7.中标供应商不得有出现以下情况（包括但不限于以下内容）：复制本次维保设备的任何数据，盗用数据，同时维保维护数据向第三方透露等情形，若上述情况一经发现，采购人保留向中标供应商追偿追责的权利。 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  | ★ | 1.主要商务要求 其他： 8.中标供应商对设备进行维修保养时，须在需求科室及采购人相应工程师共同见证下完成，工单须由见证人同时签字方生效。 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  | ★ | 1.主要商务要求 其他： 9.在维保期内，采购人会对中标供应商的服务进行考核，若1年内累计两次以上考核结果为C级的，采购人有权单方无责解除合同。 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  | ★ | 其他商务要求 1.报价要求：1.按总价报价，投标总价不得超过项目预算金额，否则视为无效报价。 2.本项目报价应包括但不限于标的维保服务的维修、保养所需的全部差旅费用、工时费用、技术服务费、安全性升级、更换零配件、人工服务费用、定期保养费用、操作系统升级，第三方工作站维护费用、税费等及合同履行过程中可预见和不可预见的一切费用；在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商承担，采购人将不再额外支付任何费用。服务内容包含每年至少4次整机保养以及无限次数维修响应。 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  | ★ | 附表一：中山市小榄人民医院飞利浦DSA维保三年采购项目 二、服务要求 8.备件： (5)如合同期内球管无损坏，出保前一个月须更换一支全新球管，中标供应商的报价应已包含此项费用。 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  | ★ | 附表一：中山市小榄人民医院飞利浦DSA维保三年采购项目 二、服务要求 13.中标供应商需获得医疗器械零配件厂家合法授权，在合同履行期内如需更换零配件，供货安装时需同时提供相应零配件厂家授权书以及厂家的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；若中标供应商无法提供，因此产生的任何问题均由中标供应商负责，且采购人有权解除合同（投标人需提供承诺函并加盖公章，格式参考第六章投标文件格式与要求中“格式十一”）。 |  |  |  |  |  |

注：1.此汇总表仅汇总“★”参数条款。 请投标人在制作投标文件中自行补充到响应表中，任何“★”参数负偏离则将被视为无效投标。

2.本表中“采购文件规定的技术和服务要求”的填写若与招标文件第二章“采购需求”中的表述不一致，以招标文件第二章“采购需求”中的表述为准。