## 封面
| 教学楼-安装部分 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写):
(大写):
招 标 人: |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人或 其授权人: |  |  | 法定代表人或 其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:

## 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 教学楼-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额 |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 教学楼
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目 | 25445.85
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：工程优质费
3.6 |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  | 增值税
5 |  | 含税工程总造价
招标控制价合计=1+2+3+4+6

## 分部分项工程量清单与计价表(分部小计)
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第1页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
教学楼
管线
1 | 030502005001 |  | 24芯单模光纤 | 1.敷设光缆 线槽桥架支架活动地板内明布放 36芯以下 2.24芯单模光纤 | m | 374.630
2 | 030502005002 |  | 8芯单模光纤 | 1.敷设光缆 线槽桥架支架活动地板内明布放 12芯以下 2.8芯单模光纤 | m | 695.255
3 | 030502003001 |  | 10对电话电缆 | 1.敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 2 2.2X10对电话电缆 | m | 356.267
4 | 030502003002 |  | 网线-CAT6 | 1.敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4 2.网线-CAT6 | m | 10796.515
5 | 030412004001 |  | 配线-WDZ-RYY-4X1.0 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYY-4X1.0 | m | 162.515
6 | 030412004002 |  | 配线-WDZ-RYY-3X1.5 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYY-3X1.5 | m | 98.308
7 | 030412004003 |  | 配线-WDZ-RYY-2X2.5 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYY-2X2.5 | m | 42.230
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第2页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030412004004 |  | 配线-WDZ-RYY4X1.0 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYY-4X1.0 | m | 15.763
9 | 030412004005 |  | 配线-WDZ-RYY2X1.0 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYY-2X1.0 | m | 18.677
10 | 030412004006 |  | 配线-WDZ-RYYP6X1.0 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYYP-6X1.0 | m | 529.721
11 | 030412004007 |  | 配线-WDZ-RYYP2X1.0 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYYP-2X1.0 | m | 135.099
12 | 030412002001 |  | 金属线槽-200*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2.金属线槽-200*100 | m | 4.390
13 | 030412002002 |  | 金属线槽-100*50 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2.金属线槽-100*50 | m | 79.493
14 | 030412002003 |  | 难燃PVC电线线槽-59*22 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 170 2.难燃PVC电线线槽-59*22 | m | 414.944
15 | 030412002004 |  | PVC线槽-39*19 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2.PVC线槽-39*19 | m | 36.532
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第3页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030412002005 |  | PVC线槽-24*14 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2.PVC线槽-24*14 | m | 852.061
小计
设备部分
17 | 031101001001 |  | 12U机柜 | 1.机柜、机架安装 落地式 2.12U机柜 | 个 | 9.000
18 | 031101001002 |  | 22U机柜 | 1.机柜、机架安装 落地式 2.22U机柜 | 个 | 10.000
19 | 031101001003 |  | 42U机柜 | 1.机柜、机架安装 落地式 2.42U机柜 | 个 | 3.000
20 | 031103026001 |  | 安防防水箱 | 1.控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2.安防防水箱 | 套 | 2.000
21 | 030412006001 |  | 10对电话接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 2.10对电话接线盒 | 个 | 5.000
22 | 030412006002 |  | 20对电话配线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 2.10对电话接线盒 | 个 | 1.000
23 | 030412006003 |  | 50对电话接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 2.1X50对电话接线盒 | 个 | 1.000
24 | 030502008001 |  | 24口网络配线架 | 1.配线架安装 24口 2.24口网络配线架 | 架 | 33.000
25 | 030502008002 |  | 24口网络理线器 | 1.配线架安装 24口 2.24口网络理线器 | 架 | 33.000
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第4页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030502008003 |  | 24芯光纤理线器 | 1.配线架安装 24口 2.24芯光纤理线器 | 架 | 3.000
27 | 030502008004 |  | 24芯光纤配线架 | 1.配线架安装 24口 2.24芯光纤配线架 | 架 | 3.000
28 | 030502008005 |  | 48口网络配线架 | 1.配线架安装 48口 2.48口网络配线架 | 架 | 6.000
29 | 030502008006 |  | 48口网络理线器 | 1.配线架安装 48口 2.48口网络理线器 | 架 | 6.000
30 | 030502008007 |  | 48芯光纤配线架 | 1.配线架安装 48口 2.48芯光纤配线架 | 架 | 2.000
31 | 030502008008 |  | 48芯光纤理线器 | 1.配线架安装 48口 2.48芯光纤理线器 | 架 | 2.000
32 | 030502008009 |  | 4芯光纤配线架 | 1.配线架安装 12口 2.4芯光纤配线架 | 架 | 1.000
33 | 030502008010 |  | 4芯光纤理线器 | 1.配线架安装 12口 2.4芯光纤理线器 | 架 | 1.000
34 | 030502008011 |  | 8芯光纤配线架 | 1.配线架安装 12口 2.8芯光纤配线架 | 架 | 11.000
35 | 030502008012 |  | 8芯光纤理线器 | 1.配线架安装 12口 2.8芯光纤理线器 | 架 | 11.000
36 | 030502007001 |  | LC-LC两芯单模光纤跳线 3m | 1.安装双绞线跳线 2.LC-LC两芯单模光纤跳线 3m | 条 | 64.000
37 | 030502010001 |  | 单口网络数据点 | 1.安装8位模块式信息插座 单口 2.单口网络数据点 | 个 | 252.000
38 | 030502007002 |  | 电话跳线 3m | 1.安装双绞线跳线 2.电话跳线 3m | 条 | 32.000
39 | 030502007003 |  | 六类网络跳线 3m | 1.安装双绞线跳线 2.六类网络跳线 3m | 条 | 879.000
40 | 030402002001 |  | 熔断器 | 1.光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 560.000
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第5页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030502010002 |  | 双口安防信息点 | 1.安装8位模块式信息插座 双口 2.双口安防信息点 | 个 | 16.000
42 | 030502010003 |  | 语音点+网络数据点 | 1.安装8位模块式信息插座 双口 2.语音点+网络数据点 | 个 | 36.000
43 | 030412006004 |  | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 2.接线盒 | 个 | 304.000
小计
小计
本页小计
合 计

## 综合单价计算表(格式二)
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  |  | 第1页, 共4页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
1 | 030502005001 |  | 24芯单模光纤 | m | 374.630
| C5-2-54 |  | 敷设光缆 线槽桥架支架活动地板内明布放 36芯以下 | 100m | 3.746
2 | 030502005002 |  | 8芯单模光纤 | m | 695.255
| C5-2-53 |  | 敷设光缆 线槽桥架支架活动地板内明布放 12芯以下 | 100m | 6.953
3 | 030502003001 |  | 10对电话电缆 | m | 356.267
| C5-2-29 |  | 敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 2 | 100m | 3.563
4 | 030502003002 |  | 网线-CAT6 | m | 10796.515
| C5-2-30 |  | 敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4 | 100m | 107.965
5 | 030412004001 |  | 配线-WDZ-RYY-4X1.0 | m | 162.515
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 1.625
6 | 030412004002 |  | 配线-WDZ-RYY-3X1.5 | m | 98.308
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 0.983
7 | 030412004003 |  | 配线-WDZ-RYY-2X2.5 | m | 42.230
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 0.422
8 | 030412004004 |  | 配线-WDZ-RYY4X1.0 | m | 15.763
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 0.158
9 | 030412004005 |  | 配线-WDZ-RYY2X1.0 | m | 18.677
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 0.187
10 | 030412004006 |  | 配线-WDZ-RYYP6X1.0 | m | 529.721
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 5.297
11 | 030412004007 |  | 配线-WDZ-RYYP2X1.0 | m | 135.099
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 1.351
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  |  | 第2页, 共4页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
12 | 030412002001 |  | 金属线槽-200*100 | m | 4.390
| C4-11-151 |  | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.439
13 | 030412002002 |  | 金属线槽-100*50 | m | 79.493
| C4-11-151 |  | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 7.949
14 | 030412002003 |  | 难燃PVC电线线槽-59*22 | m | 414.944
| C4-11-154 |  | 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 170 | 10m | 41.494
15 | 030412002004 |  | PVC线槽-39*19 | m | 36.532
| C4-11-153 |  | 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 3.653
16 | 030412002005 |  | PVC线槽-24*14 | m | 852.061
| C4-11-153 |  | 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 85.206
17 | 031101001001 |  | 12U机柜 | 个 | 9.000
| C5-2-6 |  | 机柜、机架安装 落地式 | 台 | 9.000
18 | 031101001002 |  | 22U机柜 | 个 | 10.000
| C5-2-6 |  | 机柜、机架安装 落地式 | 台 | 10.000
19 | 031101001003 |  | 42U机柜 | 个 | 3.000
| C5-2-6 |  | 机柜、机架安装 落地式 | 台 | 3.000
20 | 031103026001 |  | 安防防水箱 | 套 | 2.000
| C4-4-31 |  | 控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 2.000
21 | 030412006001 |  | 10对电话接线盒 | 个 | 5.000
| C4-11-282 |  | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.500
22 | 030412006002 |  | 20对电话配线盒 | 个 | 1.000
| C4-11-282 |  | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100
23 | 030412006003 |  | 50对电话接线盒 | 个 | 1.000
| C4-11-282 |  | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100
24 | 030502008001 |  | 24口网络配线架 | 架 | 33.000
| C5-2-87 |  | 配线架安装 24口 | 个 | 33.000
25 | 030502008002 |  | 24口网络理线器 | 架 | 33.000
| C5-2-87 |  | 配线架安装 24口 | 个 | 33.000
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  |  | 第3页, 共4页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
26 | 030502008003 |  | 24芯光纤理线器 | 架 | 3.000
| C5-2-87 |  | 配线架安装 24口 | 个 | 3.000
27 | 030502008004 |  | 24芯光纤配线架 | 架 | 3.000
| C5-2-87 |  | 配线架安装 24口 | 个 | 3.000
28 | 030502008005 |  | 48口网络配线架 | 架 | 6.000
| C5-2-88 |  | 配线架安装 48口 | 个 | 6.000
29 | 030502008006 |  | 48口网络理线器 | 架 | 6.000
| C5-2-88 |  | 配线架安装 48口 | 个 | 6.000
30 | 030502008007 |  | 48芯光纤配线架 | 架 | 2.000
| C5-2-88 |  | 配线架安装 48口 | 个 | 2.000
31 | 030502008008 |  | 48芯光纤理线器 | 架 | 2.000
| C5-2-88 |  | 配线架安装 48口 | 个 | 2.000
32 | 030502008009 |  | 4芯光纤配线架 | 架 | 1.000
| C5-2-86 |  | 配线架安装 12口 | 个 | 1.000
33 | 030502008010 |  | 4芯光纤理线器 | 架 | 1.000
| C5-2-86 |  | 配线架安装 12口 | 个 | 1.000
34 | 030502008011 |  | 8芯光纤配线架 | 架 | 11.000
| C5-2-86 |  | 配线架安装 12口 | 个 | 11.000
35 | 030502008012 |  | 8芯光纤理线器 | 架 | 11.000
| C5-2-86 |  | 配线架安装 12口 | 个 | 11.000
36 | 030502007001 |  | LC-LC两芯单模光纤跳线 3m | 条 | 64.000
| C5-2-80 |  | 安装双绞线跳线 | 条 | 64.000
37 | 030502010001 |  | 单口网络数据点 | 个 | 252.000
| C5-2-94 |  | 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 252.000
38 | 030502007002 |  | 电话跳线 3m | 条 | 32.000
| C5-2-80 |  | 安装双绞线跳线 | 条 | 32.000
39 | 030502007003 |  | 六类网络跳线 3m | 条 | 879.000
| C5-2-80 |  | 安装双绞线跳线 | 条 | 879.000
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  |  | 第4页, 共4页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
40 | 030402002001 |  | 熔断器 | 芯 | 560.000
| C5-2-101 |  | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 560.000
41 | 030502010002 |  | 双口安防信息点 | 个 | 16.000
| C5-2-95 |  | 安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 16.000
42 | 030502010003 |  | 语音点+网络数据点 | 个 | 36.000
| C5-2-95 |  | 安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 36.000
43 | 030412006004 |  | 接线盒 | 个 | 304.000
| C4-11-282 |  | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 30.400

## 08措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序 号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 合价(元)
1 | 脚手架
2 | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 临时专用防护棚
4 | 施工操作平台
5 | 临时支撑架
6 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 吊装加固
8 | 胎(模)具
9 | 安全生产 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 21.820 | 25445.85
10 | 文明施工 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7.870
11 | 环境保护 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7.150
12 | 临时设施 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 9.300
13 | 二次搬运
14 | 既有建(构)筑物、设施保护
15 | 已完工程及设备保护
16 | 顶升、提升装置
17 | 特殊地区施工增加
18 | 夜间施工措施费
19 | 冬雨季施工增加
20 | 其他措施
21 | 文明工地措施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费
22 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
23 | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
24 | 施工现场围挡和临时占地围挡
措施项目清单与计价表(一)
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序 号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 合价(元)
25 | 施工围档照明
26 | 样板引路
27 | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 | 施工便道
合 计

## 08措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 教学楼-安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1.000 | 4237.45
2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1.000
3 | 031401003001 | 临时专用防护棚 |  |  | 项 | 1.000
4 | 031401004001 | 施工操作平台 |  |  | 项 | 1.000
5 | 031401005001 | 临时支撑架 |  |  | 项 | 1.000
6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1.000
7 | 031401007001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1.000
8 | 031401008001 | 胎(模)具 |  |  | 项 | 1.000
9 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 项 | 116617.090 |  |  | 25445.85
10 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 项 | 116617.090
11 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 项 | 116617.090
12 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 项 | 116617.090
13 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 项 | 1.000
14 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 项 | 1.000
15 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 | 1.000
16 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1.000
17 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1.000
18 | 031401020001 | 夜间施工措施费 |  |  | 项 | 1.000
19 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 项 | 1.000
20 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1.000
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 教学楼-安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | BC001001 | 文明工地措施费 |  |  | 项 | 116617.090
22 | BC004001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
23 | BC005001 | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
24 | BC006001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 项 | 1.000
25 | BC007001 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1.000
26 | BC009001 | 样板引路 |  |  | 项 | 1.000
27 | BC018001 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1.000
28 | BC019001 | 施工便道 |  |  | 项 | 1.000
合 计

## 08措施项目清单与计价表(二)(显示定额)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 教学楼-安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1.000
1.1 | ZJF-0 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 1.000
2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1.000
3 | 031401003001 | 临时专用防护棚 |  |  | 项 | 1.000
4 | 031401004001 | 施工操作平台 |  |  | 项 | 1.000
5 | 031401005001 | 临时支撑架 |  |  | 项 | 1.000
6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1.000
7 | 031401007001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1.000
8 | 031401008001 | 胎(模)具 |  |  | 项 | 1.000
9 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 项 | 116617.090 |  |  | 25445.85
10 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 项 | 116617.090
11 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 项 | 116617.090
12 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 项 | 116617.090
13 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 项 | 1.000
14 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 项 | 1.000
15 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 | 1.000
16 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1.000
17 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1.000
18 | 031401020001 | 夜间施工措施费 |  |  | 项 | 1.000
19 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 项 | 1.000
20 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1.000
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 教学楼-安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | BC001001 | 文明工地措施费 |  |  | 项 | 116617.090
22 | BC004001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
23 | BC005001 | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
24 | BC006001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 项 | 1.000
25 | BC007001 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1.000
26 | BC009001 | 样板引路 |  |  | 项 | 1.000
27 | BC018001 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1.000
28 | BC019001 | 施工便道 |  |  | 项 | 1.000
合 计

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 名称 |  | 单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元
2 | 专业工程暂估价 |  | 元 |  |  | 已含增值税
3 | 计日工 |  | 元
4 | 总承包服务费 |  | 元
5 | 工程优质费 |  | 元 |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
6 | 合同中约定的其他项目 |  | 元
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费和税金项目计算表
规费和税金项目计价表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 | 9.000

## 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00 |  | 2.42
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00 |  | 105936.54
3 | 02130140 |  | 扁形塑料绑带 |  | m | 0.72 |  | 53.67
4 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 11.47 |  | 4.71
5 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 2.75 |  | 0.20
6 | 03010440 |  | 六角螺栓 M5 |  | 十套 | 0.57 |  | 45.70
7 | 03011390 |  | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 十套 | 10.38 |  | 8.81
8 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 0.43 |  | 50.33
9 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.04 |  | 0.42
10 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 5.82 |  | 0.82
11 | 03013061 |  | 膨胀螺栓 M12 |  | 十套 | 8.41 |  | 8.98
12 | 03014291 |  | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  | 十套 | 3.81 |  | 69.20
13 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 0.94 |  | 1.60
14 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 7.69 |  | 0.14
15 | 03139021 |  | 冲击钻头 φ12 |  | 个 | 8.55 |  | 0.05
16 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 7.75 |  | 0.02
17 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 7.17 |  | 0.06
18 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 14.45 |  | 0.82
19 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 0.40 |  | 0.30
20 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.40 |  | 0.10
21 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 53.88 |  | 0.40
22 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线-WDZ-RYY-4X1.0 |  | m | 3.60 |  | 187.19
23 | 28030170-0002 |  | 绝缘电线-WDZ-RYY-3X1.5 |  | m | 3.92 |  | 103.22
24 | 28030170-0003 |  | 绝缘电线-WDZ-RYY-2X2.5 |  | m | 10.32 |  | 44.34
25 | 28030170-0005 |  | 绝缘电线-WDZ-RYY-2X1.0 |  | m | 2.34 |  | 19.61
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
26 | 28030170-0006 |  | 绝缘电线-WDZ-RYYP-6X1.0 |  | m | 9.21 |  | 556.21
27 | 28030170-0008 |  | 绝缘电线-WDZ-RYYP-2X1.0 |  | m | 5.80 |  | 141.85
28 | 28030270-0002 |  | 网线-CAT6 |  | m | 5.14 |  | 11012.45
29 | 28030270-0004 |  | 10对电话电缆 |  | m | 1.17 |  | 363.39
30 | 28030300 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 |  | m | 2.80 |  | 21.35
31 | 28030510 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 |  | m | 2.68 |  | 44.88
32 | 28250010-0001 |  | 24芯单模光纤 |  | m | 2.12 |  | 382.12
33 | 28250010-0002 |  | 8芯单模光纤 |  | m | 1.80 |  | 709.16
34 | 29030030-0001 |  | 金属线槽-200*100 |  | m | 21.04 |  | 4.52
35 | 29030030-0002 |  | 金属线槽-100*50 |  | m | 13.00 |  | 81.88
36 | 29030060-0001 |  | PVC线槽-24*14 |  | m | 1.45 |  | 894.66
37 | 29030060-0002 |  | 难燃PVC电线线槽-59*22 |  | m | 6.10 |  | 435.69
38 | 29030060-0003 |  | PVC线槽-39*19 |  | m | 2.59 |  | 38.36
39 | 29030070 |  | 塑料线槽配件 | 线槽断面周长120以内 | 个 | 0.25 |  | 622.02
40 | 29030080 |  | 塑料线槽配件 | 线槽断面周长170以内 | 个 | 0.35 |  | 232.37
41 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 0.06 |  | 691.98
42 | 29090185 |  | 铜端子 6mm2 |  | 个 | 1.74 |  | 44.88
43 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 2.25 |  | 4.06
44 | 29110390 |  | 接线盒 |  | 个 | 1.77 |  | 310.08
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
45 | 29110390-0002 |  | 50对电话接线盒 |  | 个 | 59.61 |  | 1.02
46 | 29110390-0005 |  | 10对电话接线盒 |  | 个 | 22.95 |  | 5.10
47 | 29110390-0006 |  | 20对电话配线盒 |  | 个 | 32.01 |  | 1.02
48 | 29270090 |  | 电缆卡子 综合 |  | 个 | 0.18 |  | 4572.87
49 | 30130020-0001 |  | 单口网络数据点 |  | 个 | 24.80 |  | 254.52
50 | 30130030-0001 |  | 双口安防信息点 |  | 个 | 56.28 |  | 16.16
51 | 30130030-0002 |  | 语音点+网络数据点 |  | 个 | 22.28 |  | 36.36
52 | 30130180-0001 |  | LC-LC两芯单模光纤跳线 3m |  | 条 | 18.00 |  | 64.00
53 | 30130180-0002 |  | 六类网络跳线 3m |  | 条 | 7.01 |  | 879.00
54 | 30130180-0003 |  | 电话跳线 3m |  | 条 | 20.09 |  | 32.00
55 | 34130001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 0.68 |  | 60.14
56 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 4.37 |  | 0.30
57 | 37330870-0001 |  | 24口网络配线架 |  | 个 | 445.77 |  | 33.00
58 | 37330870-0005 |  | 24芯光纤配线架 |  | 个 | 445.77 |  | 3.00
59 | 37330870-0008 |  | 48口网络配线架 |  | 个 | 849.95 |  | 6.00
60 | 37330870-0009 |  | 48芯光纤配线架 |  | 个 | 849.95 |  | 2.00
61 | 37330870-0010 |  | 4芯光纤配线架 |  | 个 | 73.19 |  | 1.00
62 | 37330870-0011 |  | 8芯光纤配线架 |  | 个 | 105.99 |  | 11.00
63 | 37330870-0012 |  | 48口网络理线器 |  | 个 | 812.03 |  | 6.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
64 | 37330870-0013 |  | 24口网络理线器 |  | 个 | 302.19 |  | 33.00
65 | 37330870-0014 |  | 24芯光纤理线器 |  | 个 | 302.19 |  | 3.00
66 | 37330870-0015 |  | 48芯光纤理线器 |  | 个 | 812.03 |  | 2.00
67 | 37330870-0016 |  | 4芯光纤理线器 |  | 个 | 50.00 |  | 1.00
68 | 37330870-0017 |  | 8芯光纤理线器 |  | 个 | 92.09 |  | 11.00
69 | 55090080-0002 |  | 安防防水箱 |  | 台 | 607.95 |  | 2.00
70 | 57330001-0001 |  | 12U机柜 |  | 个 | 498.25 |  | 9.00
71 | 57330001-0002 |  | 22U机柜 |  | 个 | 1513.53 |  | 10.00
72 | 57330001-0003 |  | 42U机柜 |  | 个 | 2805.65 |  | 3.00
73 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00 |  | 4936.01
74 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00 |  | 936.08
75 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00 |  | 2647.13
76 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00 |  | 785.40
77 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 9.68 |  | 64.03
78 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.61 |  | 31.73
79 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00 |  | 2760.93
80 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1.00 |  | 174.43