## 封面
| 食堂-安装部分 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写):
(大写):
招 标 人: |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人或 其授权人: |  |  | 法定代表人或 其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:

## 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 食堂-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额 |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 食堂
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目 | 3225.30
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：工程优质费
3.6 |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  | 增值税
5 |  | 含税工程总造价
招标控制价合计=1+2+3+4+6

## 分部分项工程量清单与计价表(分部小计)
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  |  |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
食堂
管线
1 | 030502005001 |  | 24芯单模光纤 | 1.敷设光缆 线槽桥架支架活动地板内明布放 36芯以下 2.24芯单模光纤 | m | 23.823
2 | 030502003001 |  | 10对电话电缆 | 1.敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 2 2.2X10对电话电缆 | m | 53.387
3 | 030502003002 |  | 网线-CAT6 | 1.敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4 2.网线-CAT6 | m | 282.499
4 | 030502003003 |  | 视频线-SYV50-5 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 2.视频线-SYV50-5 | m | 297.891
5 | 030412004001 |  | 配线-WDZ-RYY-3X1.5 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYY-3X1.5 | m | 34.801
6 | 030412004002 |  | 配线-WDZ-RYY-4X1.0 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYY-4X1.0 | m | 0.573
7 | 030412004003 |  | 配线-WDZ-RYY3*2.5 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYY-3*2.5 | m | 174.355
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  |  |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030412004004 |  | 配线-WDZ-RYY2X1.0 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYY-2X1.0 | m | 29.987
9 | 030412004005 |  | 配线-WDZ-RYYP6X1.0 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYYP-6X1.0 | m | 104.922
10 | 030412004006 |  | 配线-WDZ-RYYP2X1.0 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYYP-2X1.0 | m | 51.514
11 | 030412002001 |  | PVC线槽-39*19 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2.PVC线槽-39*19 | m | 200.244
12 | 030412001001 |  | 配管JDG-25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 2.镀锌电线管JDG-25 | m | 7.786
13 | 030412001002 |  | 配管JDG-20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2.镀锌电线管JDG-20 | m | 7.814
14 | 030412002002 |  | PVC线槽-24*14 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2.PVC线槽-24*14 | m | 4.887
小计
设备部分
15 | 031101001001 |  | 22U机柜 | 1.机柜、机架安装 落地式 | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  |  |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.22U机柜
16 | 031101001002 |  | 42U机柜 | 1.机柜、机架安装 落地式 2.42U机柜 | 个 | 1.000
17 | 030412006001 |  | 10对电话接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 2.10对电话接线盒 | 个 | 1.000
18 | 030502008001 |  | 24口网络配线架 | 1.配线架安装 24口 2.24口网络配线架 | 架 | 12.000
19 | 030502008002 |  | 24口网络理线器 | 1.配线架安装 24口 2.24口网络理线器 | 架 | 12.000
20 | 030502008003 |  | 24芯光纤理线器 | 1.配线架安装 24口 2.24芯光纤理线器 | 架 | 2.000
21 | 030502008004 |  | 24芯光纤配线架 | 1.配线架安装 24口 2.24芯光纤配线架 | 架 | 2.000
22 | 030502007001 |  | LC-LC两芯单模光纤跳线 3m | 1.安装双绞线跳线 2.LC-LC两芯单模光纤跳线 3m | 条 | 20.000
23 | 030502010001 |  | 单口网络数据点 | 1.安装8位模块式信息插座 单口 2.单口网络数据点 | 个 | 43.000
24 | 030502002001 |  | 单口语音点 | 1.电话插座 暗装 2.单口语音点 | 个 | 3.000
25 | 030502007002 |  | 电话跳线 3m | 1.安装双绞线跳线 2.电话跳线 3m | 条 | 4.000
26 | 030504005001 |  | 电视点 | 1.电视插座 暗装 2.电视点 | 个 | 34.000
27 | 030502007003 |  | 六类网络跳线 3m | 1.安装双绞线跳线 2.六类网络跳线 3m | 条 | 303.000
28 | 030502010002 |  | 语音点+网络数据点 | 1.安装8位模块式信息插座 双口 2.语音点+网络数据点 | 个 | 2.000
29 | 030412006002 |  | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 82.000
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  |  |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.接线盒
小计
小计
本页小计
合 计

## 综合单价计算表(格式二)
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  |  |  | 第1页, 共3页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
1 | 030502005001 |  | 24芯单模光纤 | m | 23.823
| C5-2-54 |  | 敷设光缆 线槽桥架支架活动地板内明布放 36芯以下 | 100m | 0.238
2 | 030502003001 |  | 10对电话电缆 | m | 53.387
| C5-2-29 |  | 敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 2 | 100m | 0.534
3 | 030502003002 |  | 网线-CAT6 | m | 282.499
| C5-2-30 |  | 敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4 | 100m | 2.825
4 | 030502003003 |  | 视频线-SYV50-5 | m | 297.891
| C5-2-25 |  | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 | 100m | 2.979
5 | 030412004001 |  | 配线-WDZ-RYY-3X1.5 | m | 34.801
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 0.348
6 | 030412004002 |  | 配线-WDZ-RYY-4X1.0 | m | 0.573
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 0.006
7 | 030412004003 |  | 配线-WDZ-RYY3*2.5 | m | 174.355
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 1.744
8 | 030412004004 |  | 配线-WDZ-RYY2X1.0 | m | 29.987
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 0.300
9 | 030412004005 |  | 配线-WDZ-RYYP6X1.0 | m | 104.922
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 1.049
10 | 030412004006 |  | 配线-WDZ-RYYP2X1.0 | m | 51.514
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 0.515
11 | 030412002001 |  | PVC线槽-39*19 | m | 200.244
| C4-11-153 |  | 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 20.024
12 | 030412001001 |  | 配管JDG-25 | m | 7.786
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  |  |  | 第2页, 共3页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
12 | C4-11-3 |  | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.078
13 | 030412001002 |  | 配管JDG-20 | m | 7.814
| C4-11-2 |  | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.078
14 | 030412002002 |  | PVC线槽-24*14 | m | 4.887
| C4-11-153 |  | 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 0.489
15 | 031101001001 |  | 22U机柜 | 个 | 1.000
| C5-2-6 |  | 机柜、机架安装 落地式 | 台 | 1.000
16 | 031101001002 |  | 42U机柜 | 个 | 1.000
| C5-2-6 |  | 机柜、机架安装 落地式 | 台 | 1.000
17 | 030412006001 |  | 10对电话接线盒 | 个 | 1.000
| C4-11-282 |  | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.100
18 | 030502008001 |  | 24口网络配线架 | 架 | 12.000
| C5-2-87 |  | 配线架安装 24口 | 个 | 12.000
19 | 030502008002 |  | 24口网络理线器 | 架 | 12.000
| C5-2-87 |  | 配线架安装 24口 | 个 | 12.000
20 | 030502008003 |  | 24芯光纤理线器 | 架 | 2.000
| C5-2-87 |  | 配线架安装 24口 | 个 | 2.000
21 | 030502008004 |  | 24芯光纤配线架 | 架 | 2.000
| C5-2-87 |  | 配线架安装 24口 | 个 | 2.000
22 | 030502007001 |  | LC-LC两芯单模光纤跳线 3m | 条 | 20.000
| C5-2-80 |  | 安装双绞线跳线 | 条 | 20.000
23 | 030502010001 |  | 单口网络数据点 | 个 | 43.000
| C5-2-94 |  | 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 43.000
24 | 030502002001 |  | 单口语音点 | 个 | 3.000
| C5-2-24 |  | 电话插座 暗装 | 个 | 3.000
25 | 030502007002 |  | 电话跳线 3m | 条 | 4.000
| C5-2-80 |  | 安装双绞线跳线 | 条 | 4.000
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  |  |  | 第3页, 共3页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
26 | 030504005001 |  | 电视点 | 个 | 34.000
| C5-2-22 |  | 电视插座 暗装 | 个 | 34.000
27 | 030502007003 |  | 六类网络跳线 3m | 条 | 303.000
| C5-2-80 |  | 安装双绞线跳线 | 条 | 303.000
28 | 030502010002 |  | 语音点+网络数据点 | 个 | 2.000
| C5-2-95 |  | 安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 2.000
29 | 030412006002 |  | 接线盒 | 个 | 82.000
| C4-11-282 |  | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 8.200

## 08措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序 号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 合价(元)
1 | 脚手架
2 | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 临时专用防护棚
4 | 施工操作平台
5 | 临时支撑架
6 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 吊装加固
8 | 胎(模)具
9 | 安全生产 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 21.820 | 3225.30
10 | 文明施工 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7.870
11 | 环境保护 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7.150
12 | 临时设施 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 9.300
13 | 二次搬运
14 | 既有建(构)筑物、设施保护
15 | 已完工程及设备保护
16 | 顶升、提升装置
17 | 特殊地区施工增加
18 | 夜间施工措施费
19 | 冬雨季施工增加
20 | 其他措施
21 | 文明工地措施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费
22 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
23 | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
24 | 施工现场围挡和临时占地围挡
措施项目清单与计价表(一)
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序 号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 合价(元)
25 | 施工围档照明
26 | 样板引路
27 | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 | 施工便道
合 计

## 08措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 食堂-安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1.000
2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1.000
3 | 031401003001 | 临时专用防护棚 |  |  | 项 | 1.000
4 | 031401004001 | 施工操作平台 |  |  | 项 | 1.000
5 | 031401005001 | 临时支撑架 |  |  | 项 | 1.000
6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1.000
7 | 031401007001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1.000
8 | 031401008001 | 胎(模)具 |  |  | 项 | 1.000
9 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 项 | 14781.390 |  |  | 3225.30
10 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 项 | 14781.390
11 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 项 | 14781.390
12 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 项 | 14781.390
13 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 项 | 1.000
14 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 项 | 1.000
15 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 | 1.000
16 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1.000
17 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1.000
18 | 031401020001 | 夜间施工措施费 |  |  | 项 | 1.000
19 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 项 | 1.000
20 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1.000
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 食堂-安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | BC001001 | 文明工地措施费 |  |  | 项 | 14781.390
22 | BC004001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
23 | BC005001 | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
24 | BC006001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 项 | 1.000
25 | BC007001 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1.000
26 | BC009001 | 样板引路 |  |  | 项 | 1.000
27 | BC018001 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1.000
28 | BC019001 | 施工便道 |  |  | 项 | 1.000
合 计

## 08措施项目清单与计价表(二)(显示定额)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 食堂-安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1.000
1.1 | ZJF-0 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 1.000
2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1.000
3 | 031401003001 | 临时专用防护棚 |  |  | 项 | 1.000
4 | 031401004001 | 施工操作平台 |  |  | 项 | 1.000
5 | 031401005001 | 临时支撑架 |  |  | 项 | 1.000
6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1.000
7 | 031401007001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1.000
8 | 031401008001 | 胎(模)具 |  |  | 项 | 1.000
9 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 项 | 14781.390 |  |  | 3225.30
10 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 项 | 14781.390
11 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 项 | 14781.390
12 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 项 | 14781.390
13 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 项 | 1.000
14 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 项 | 1.000
15 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 | 1.000
16 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1.000
17 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1.000
18 | 031401020001 | 夜间施工措施费 |  |  | 项 | 1.000
19 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 项 | 1.000
20 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1.000
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 食堂-安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | BC001001 | 文明工地措施费 |  |  | 项 | 14781.390
22 | BC004001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
23 | BC005001 | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
24 | BC006001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 项 | 1.000
25 | BC007001 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1.000
26 | BC009001 | 样板引路 |  |  | 项 | 1.000
27 | BC018001 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1.000
28 | BC019001 | 施工便道 |  |  | 项 | 1.000
合 计

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 名称 |  | 单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元
2 | 专业工程暂估价 |  | 元 |  |  | 已含增值税
3 | 计日工 |  | 元
4 | 总承包服务费 |  | 元
5 | 工程优质费 |  | 元 |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
6 | 合同中约定的其他项目 |  | 元
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费和税金项目计算表
规费和税金项目计价表
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 | 9.000

## 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  |  |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00 |  | 0.22
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00 |  | 14618.94
3 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.38 |  | 0.06
4 | 02130140 |  | 扁形塑料绑带 |  | m | 0.72 |  | 21.21
5 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 11.47 |  | 1.19
6 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 0.68 |  | 3.62
7 | 03010440 |  | 六角螺栓 M5 |  | 十套 | 0.57 |  | 11.42
8 | 03013061 |  | 膨胀螺栓 M12 |  | 十套 | 8.41 |  | 0.82
9 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 0.60 |  | 3.83
10 | 03014101 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN25×1.5 | 十套 | 2.40 |  | 0.12
11 | 03014271 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 | 1.58 |  | 0.12
12 | 03014291 |  | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  | 十套 | 3.81 |  | 18.47
13 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 2.76 |  | 0.25
14 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 0.43 |  | 0.34
15 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 13.99 |  | 0.06
16 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 10.26 |  | 0.13
17 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 3.94 |  | 0.06
18 | 26410050-0001 |  | 单口语音点 |  | 个 | 29.51 |  | 3.03
19 | 26410050-0002 |  | 电视点 |  | 个 | 15.93 |  | 34.34
20 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线-WDZ-RYY-4X1.0 |  | m | 3.60 |  | 0.60
21 | 28030170-0002 |  | 绝缘电线-WDZ-RYY-3X1.5 |  | m | 3.92 |  | 36.54
22 | 28030170-0005 |  | 绝缘电线-WDZ-RYY-2X1.0 |  | m | 2.34 |  | 31.49
23 | 28030170-0006 |  | 绝缘电线-WDZ-RYYP-6X1.0 |  | m | 9.21 |  | 110.17
24 | 28030170-0008 |  | 绝缘电线-WDZ-RYYP-2X1.0 |  | m | 5.80 |  | 54.09
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  |  |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
25 | 28030170-0009 |  | 绝缘电线-WDZ-RYY-3*2.5 |  | m | 15.00 |  | 183.07
26 | 28030270-0002 |  | 网线-CAT6 |  | m | 5.14 |  | 288.15
27 | 28030270-0003 |  | 视频线-SYV50-5 |  | m | 2.22 |  | 303.85
28 | 28030270-0004 |  | 10对电话电缆 |  | m | 1.17 |  | 54.45
29 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 1.88 |  | 3.77
30 | 28030510 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 |  | m | 2.68 |  | 4.08
31 | 28250010-0001 |  | 24芯单模光纤 |  | m | 2.12 |  | 24.30
32 | 29030060-0001 |  | PVC线槽-24*14 |  | m | 1.45 |  | 5.13
33 | 29030060-0003 |  | PVC线槽-39*19 |  | m | 2.59 |  | 210.26
34 | 29030070 |  | 塑料线槽配件 | 线槽断面周长120以内 | 个 | 0.25 |  | 143.59
35 | 29060030-0001 |  | 镀锌电线管JDG-25 |  | m | 3.45 |  | 8.02
36 | 29060030-0002 |  | 镀锌电线管JDG-20 |  | m | 2.80 |  | 8.05
37 | 29060040 |  | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个 | 0.99 |  | 2.01
38 | 29060045 |  | 镀锌电线管接头 | 25×1.5 | 个 | 1.17 |  | 2.00
39 | 29060075 |  | 镀锌电线管卡子 20 |  | 个 | 0.10 |  | 11.27
40 | 29060080 |  | 镀锌电线管卡子 25 |  | 个 | 0.18 |  | 6.66
41 | 29060100 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 0.17 |  | 1.21
42 | 29060105 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN25～32 | 个 | 0.26 |  | 1.20
43 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 0.06 |  | 196.71
44 | 29090185 |  | 铜端子 6mm2 |  | 个 | 1.74 |  | 4.08
45 | 29110390 |  | 接线盒 |  | 个 | 1.77 |  | 83.64
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  |  |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
46 | 29110390-0005 |  | 10对电话接线盒 |  | 个 | 22.95 |  | 1.02
47 | 29170210 |  | 镀锌地线夹 20 |  | 套 | 0.36 |  | 6.44
48 | 29170220 |  | 镀锌地线夹 25 |  | 套 | 0.53 |  | 6.42
49 | 29270090 |  | 电缆卡子 综合 |  | 个 | 0.18 |  | 130.48
50 | 30130020-0001 |  | 单口网络数据点 |  | 个 | 24.80 |  | 43.43
51 | 30130030-0002 |  | 语音点+网络数据点 |  | 个 | 22.28 |  | 2.02
52 | 30130180-0001 |  | LC-LC两芯单模光纤跳线 3m |  | 条 | 18.00 |  | 20.00
53 | 30130180-0002 |  | 六类网络跳线 3m |  | 条 | 7.01 |  | 303.00
54 | 30130180-0003 |  | 电话跳线 3m |  | 条 | 20.09 |  | 4.00
55 | 34130001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 0.68 |  | 23.77
56 | 37330870-0001 |  | 24口网络配线架 |  | 个 | 445.77 |  | 12.00
57 | 37330870-0005 |  | 24芯光纤配线架 |  | 个 | 445.77 |  | 2.00
58 | 37330870-0013 |  | 24口网络理线器 |  | 个 | 302.19 |  | 12.00
59 | 37330870-0014 |  | 24芯光纤理线器 |  | 个 | 302.19 |  | 2.00
60 | 57330001-0002 |  | 22U机柜 |  | 个 | 1513.53 |  | 1.00
61 | 57330001-0003 |  | 42U机柜 |  | 个 | 2805.65 |  | 1.00
62 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00 |  | 24.60
63 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00 |  | 3.91
64 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00 |  | 17.36
65 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00 |  | 0.03
66 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 9.68 |  | 5.82
67 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.61 |  | 1.70
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 食堂-安装部分 |  |  |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
68 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00 |  | 476.84
69 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1.00 |  | 6.53