## 封面
| 室外-安装部分 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写):
(大写):
招 标 人: |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人或 其授权人: |  |  | 法定代表人或 其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:

## 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 室外-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额 |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 室外部分
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目 | 6794.84
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：工程优质费
3.6 |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  | 增值税
5 |  | 含税工程总造价
招标控制价合计=1+2+3+4+6

## 分部分项工程量清单与计价表(分部小计)
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 室外-安装部分 |  |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
室外部分
1 | 030502005001 |  | 24芯单模光纤 | 1.敷设光缆 线槽桥架支架活动地板内明布放 36芯以下 2.24芯单模光纤 | m | 696.854
2 | 030502005002 |  | 8芯单模光纤 | 1.敷设光缆 线槽桥架支架活动地板内明布放 12芯以下 2.8芯单模光纤 | m | 366.208
3 | 030502003001 |  | 10对电话电缆 | 1.敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 2 2.10对电话电缆 | m | 86.427
4 | 030502003002 |  | 网线-CAT6 | 1.敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4 2.网线-CAT6 | m | 734.155
5 | 030412004001 |  | 配线-WDZB-RYY3*2.5 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZB-RYY3*2.5 | m | 474.655
6 | 030412004002 |  | 配线-WDZ-RYYP6X1.0 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 2.绝缘电线-WDZ-RYYP-6X1.0 | m | 172.879
7 | 030412001001 |  | 配管PE-20 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 25 2.刚性难燃管PE-20 | m | 664.249
8 | 030409006001 |  | 配管PC110 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | m | 795.356
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 室外-安装部分 |  |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.电缆保护管PC110
9 | 030409006002 |  | 配管PC63 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 65 2.电缆保护管PC63 | m | 142.506
10 | 030409006003 |  | 配管PC50 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 50 2.电缆保护管PC50 | m | 5.295
11 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 145.454
12 | 040103001001 |  | 沟槽、基坑回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 145.454
13 | 031103026001 |  | 安防设备箱 | 1.控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2.安防设备箱 | 套 | 3.000
14 | 040504001001 |  | 弱电手孔井,长*宽*深:1000*1000mm*1000mm | 1.非定型井垫层 混凝土//换:普通预拌混凝土 C25 2.非定型井砌筑 砖砌 矩形 3.非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 4.铸铁井盖及井座 800x600 | 座 | 12.000
15 | 030412002001 |  | 金属线槽-200*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2.金属线槽-200*100 | m | 4.390
16 | 030412002002 |  | PVC线槽-39*19 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) | m | 36.532
本页小计
分部分项工程计价表
工程名称: |  | 室外-安装部分 |  |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 (元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价
120 2.PVC线槽-39*19
小计
本页小计
合 计

## 综合单价计算表(格式二)
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 室外-安装部分 |  |  |  | 第1页, 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
1 | 030502005001 |  | 24芯单模光纤 | m | 696.854
| C5-2-54 |  | 敷设光缆 线槽桥架支架活动地板内明布放 36芯以下 | 100m | 6.969
2 | 030502005002 |  | 8芯单模光纤 | m | 366.208
| C5-2-53 |  | 敷设光缆 线槽桥架支架活动地板内明布放 12芯以下 | 100m | 3.662
3 | 030502003001 |  | 10对电话电缆 | m | 86.427
| C5-2-29 |  | 敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 2 | 100m | 0.864
4 | 030502003002 |  | 网线-CAT6 | m | 734.155
| C5-2-30 |  | 敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4 | 100m | 7.342
5 | 030412004001 |  | 配线-WDZB-RYY3*2.5 | m | 474.655
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 4.747
6 | 030412004002 |  | 配线-WDZ-RYYP6X1.0 | m | 172.879
| C4-11-240 |  | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 软导线线槽或桥架配线1芯 | 100m单线 | 1.729
7 | 030412001001 |  | 配管PE-20 | m | 664.249
| C4-11-104 |  | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 25 | 100m | 6.642
8 | 030409006001 |  | 配管PC110 | m | 795.356
| C4-8-59 |  | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 79.536
9 | 030409006002 |  | 配管PC63 | m | 142.506
| C4-11-108 |  | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 65 | 100m | 1.425
10 | 030409006003 |  | 配管PC50 | m | 5.295
| C4-11-107 |  | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 50 | 100m | 0.053
11 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | m3 | 145.454
| D1-1-10 |  | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.073
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称: |  | 室外-安装部分 |  |  |  | 第2页, 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 单 位 | 数量 |  | 综合单价
11 | D1-1-33 |  | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.138
12 | 040103001001 |  | 沟槽、基坑回填方 | m3 | 145.454
| D1-1-133 |  | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 1.455
13 | 031103026001 |  | 安防设备箱 | 套 | 3.000
| C4-4-31 |  | 控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 3.000
14 | 040504001001 |  | 弱电手孔井,长*宽*深:1000*1000mm*1000mm | 座 | 12.000
| D5-3-281 |  | 非定型井垫层 混凝土//换:普通预拌混凝土 C25 | 10m3 | 3.645
| D5-3-284 |  | 非定型井砌筑 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.394
| D5-3-306 |  | 非定型井 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 1.200
15 | 030412002001 |  | 金属线槽-200*100 | m | 4.390
| C4-11-151 |  | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 0.439
16 | 030412002002 |  | PVC线槽-39*19 | m | 36.532
| C4-11-153 |  | 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 3.653

## 08措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称: |  | 室外-安装部分 |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序 号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 合价(元)
1 | 脚手架
2 | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 临时专用防护棚
4 | 施工操作平台
5 | 临时支撑架
6 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 吊装加固
8 | 胎(模)具
9 | 安全生产 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 21.820 | 6794.84
10 | 文明施工 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7.870
11 | 环境保护 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 7.150
12 | 临时设施 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 9.300
13 | 二次搬运
14 | 既有建(构)筑物、设施保护
15 | 已完工程及设备保护
16 | 顶升、提升装置
17 | 特殊地区施工增加
18 | 夜间施工措施费
19 | 冬雨季施工增加
20 | 其他措施
21 | 文明工地措施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机具费
22 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
23 | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
24 | 施工现场围挡和临时占地围挡
措施项目清单与计价表(一)
工程名称: |  | 室外-安装部分 |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序 号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 合价(元)
25 | 施工围档照明
26 | 样板引路
27 | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 | 施工便道
合 计

## 08措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 室外-安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1.000
2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1.000
3 | 031401003001 | 临时专用防护棚 |  |  | 项 | 1.000
4 | 031401004001 | 施工操作平台 |  |  | 项 | 1.000
5 | 031401005001 | 临时支撑架 |  |  | 项 | 1.000
6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1.000
7 | 031401007001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1.000
8 | 031401008001 | 胎(模)具 |  |  | 项 | 1.000
9 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 项 | 31140.400 |  |  | 6794.84
10 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 项 | 31140.400
11 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 项 | 31140.400
12 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 项 | 31140.400
13 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 项 | 1.000
14 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 项 | 1.000
15 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 | 1.000
16 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1.000
17 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1.000
18 | 031401020001 | 夜间施工措施费 |  |  | 项 | 1.000
19 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 项 | 1.000
20 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1.000
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 室外-安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | BC001001 | 文明工地措施费 |  |  | 项 | 31140.400
22 | BC004001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
23 | BC005001 | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
24 | BC006001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 项 | 1.000
25 | BC007001 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1.000
26 | BC009001 | 样板引路 |  |  | 项 | 1.000
27 | BC018001 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1.000
28 | BC019001 | 施工便道 |  |  | 项 | 1.000
合 计

## 08措施项目清单与计价表(二)(显示定额)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 室外-安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 031401001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1.000
2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1.000
3 | 031401003001 | 临时专用防护棚 |  |  | 项 | 1.000
4 | 031401004001 | 施工操作平台 |  |  | 项 | 1.000
5 | 031401005001 | 临时支撑架 |  |  | 项 | 1.000
6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1.000
7 | 031401007001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1.000
8 | 031401008001 | 胎(模)具 |  |  | 项 | 1.000
9 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 项 | 31140.400 |  |  | 6794.84
10 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 项 | 31140.400
11 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 项 | 31140.400
12 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 项 | 31140.400
13 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 项 | 1.000
14 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 项 | 1.000
15 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 | 1.000
16 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1.000
17 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1.000
18 | 031401020001 | 夜间施工措施费 |  |  | 项 | 1.000
19 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 项 | 1.000
20 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1.000
措施项目清单与计价表(二)
工程名称: | 室外-安装部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | BC001001 | 文明工地措施费 |  |  | 项 | 31140.400
22 | BC004001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
23 | BC005001 | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 |  |  | 项 | 1.000
24 | BC006001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  |  | 项 | 1.000
25 | BC007001 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1.000
26 | BC009001 | 样板引路 |  |  | 项 | 1.000
27 | BC018001 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1.000
28 | BC019001 | 施工便道 |  |  | 项 | 1.000
合 计

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 室外-安装部分 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 名称 |  | 单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元
2 | 专业工程暂估价 |  | 元 |  |  | 已含增值税
3 | 计日工 |  | 元
4 | 总承包服务费 |  | 元
5 | 工程优质费 |  | 元 |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
6 | 合同中约定的其他项目 |  | 元
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费和税金项目计算表
规费和税金项目计价表
工程名称: |  | 室外-安装部分 |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 | 9.000

## 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 室外-安装部分 |  |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00 |  | 4.56
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00 |  | 28751.10
3 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.38 |  | 3.25
4 | 01030055 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg | 5.38 |  | 3.98
5 | 02090050 |  | 聚乙烯薄膜 0.05 |  | m2 | 1.74 |  | 23.86
6 | 02130140 |  | 扁形塑料绑带 |  | m | 0.72 |  | 34.68
7 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 11.47 |  | 41.39
8 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 2.75 |  | 0.30
9 | 03011390 |  | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 十套 | 10.38 |  | 0.46
10 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 0.43 |  | 2.63
11 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.04 |  | 0.63
12 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 5.82 |  | 1.22
13 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 0.94 |  | 2.40
14 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 7.69 |  | 0.21
15 | 03139021 |  | 冲击钻头 φ12 |  | 个 | 8.55 |  | 0.07
16 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 0.43 |  | 88.37
17 | 04130001 |  | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 248.74 |  | 2.15
18 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 7.75 |  | 0.03
19 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 7.17 |  | 0.09
20 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 14.45 |  | 1.23
21 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 14.02 |  | 0.91
22 | 17250040-0001 |  | 电缆保护管PC110 |  | m | 16.81 |  | 835.12
23 | 17250040-0002 |  | 电缆保护管PC63 |  | m | 7.11 |  | 156.76
24 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 0.40 |  | 0.45
25 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.40 |  | 39.92
26 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 53.88 |  | 0.60
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 室外-安装部分 |  |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
27 | 28030170-0006 |  | 绝缘电线-WDZ-RYYP-6X1.0 |  | m | 9.21 |  | 181.52
28 | 28030170-0010 |  | 绝缘电线-WDZB-RYY3*2.5 |  | m | 15.00 |  | 498.39
29 | 28030270-0002 |  | 网线-CAT6 |  | m | 5.14 |  | 748.84
30 | 28030270-0004 |  | 10对电话电缆 |  | m | 1.17 |  | 88.16
31 | 28030300 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 |  | m | 2.80 |  | 1.12
32 | 28250010-0001 |  | 24芯单模光纤 |  | m | 2.12 |  | 710.79
33 | 28250010-0002 |  | 8芯单模光纤 |  | m | 1.80 |  | 373.53
34 | 29030030-0001 |  | 金属线槽-200*100 |  | m | 21.04 |  | 4.52
35 | 29030060-0003 |  | PVC线槽-39*19 |  | m | 2.59 |  | 38.36
36 | 29030070 |  | 塑料线槽配件 | 线槽断面周长120以内 | 个 | 0.25 |  | 25.57
37 | 29060140-0001 |  | 刚性难燃管PE-20 |  | m | 2.04 |  | 730.67
38 | 29060140-0002 |  | 电缆保护管PC50 |  | m | 4.85 |  | 5.82
39 | 29060285 |  | 难燃塑料管接头 25 |  | 个 | 0.53 |  | 136.84
40 | 29060300 |  | 难燃塑料管接头 50 |  | 个 | 2.03 |  | 1.09
41 | 29060305 |  | 难燃塑料管接头 65 |  | 个 | 2.79 |  | 29.36
42 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 2.25 |  | 6.09
43 | 29270090 |  | 电缆卡子 综合 |  | 个 | 0.18 |  | 929.93
44 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.11 |  | 35.39
45 | 34130001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 0.68 |  | 38.85
46 | 36010080-0001 |  | 铸铁井盖及井座 800x600 |  | 套 | 258.24 |  | 12.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 室外-安装部分 |  |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 材料编码 |  | 设备及材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) |  | 数量 | 合价(元)
47 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 4.37 |  | 0.45
48 | 55090080-0004 |  | 安防设备箱 |  | 台 | 612.79 |  | 3.00
49 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 351.00 |  | 0.34
50 | 80010680 |  | 预拌水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 338.00 |  | 0.90
51 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 380.00 |  | 36.81
52 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00 |  | 295.78
53 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00 |  | 72.42
54 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00 |  | 224.67
55 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00 |  | 117.62
56 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 8.64 |  | 27.55
57 | 99450680-0002 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 8.64 |  | 22.91
58 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.61 |  | 194.67
59 | 99450700-0001 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.61 |  | 16.36
60 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00 |  | 284.33
61 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1.00 |  | 15.60